## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
CR NIP FOSFORNE PLOČE I KAZETE, MEDICINSKI TERMALNI FILM PISAČ TE NADOGRADNJA SOFTVERA POSTOJEĆE AGFA NX UPRAVLJAČKE STANICE
CPV 33111200-3
B - 2/14
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Jed. | Količina | Jedinična | Ukupna | Potvrda | Broj stranice u katalogu | Proizvođač, zemlja porijekla |  | Naziv proizvoda | Napomena
|  | mjere |  | cijena bez PDV-a | cijena bez PDV-a | karakte -ristika
1 | NIP fosforne ploče i kazete, medicinski termalni pisač te nadogradnja softvera postojeće Agfa NX upravljačke stanice
1.1. | Softver koji omogućava korištenje mamografskih slika zajedno s prikazivanjem slika opće radiografije na istoj NX upravljačkoj stanici | kom | 1
1.2. | Specijalizirani NX softver za dodatnu optimizaciju mamografskih slika: zacrnjenje pozadine, inverzija slike, mammo markeri, mjerenje indeksa ekspozicije slike | kom | 1
1.3. | Specijalizirani NX softver za spajanje na RIS sustave | kom | 1
1.4. | Specijalizirani NX softver za konverziju DICOM slika u JPEG format | kom | 1
1.5. | Mamografske NIP ploče s kazetama rezolucije najmanje 20 pixela/mm za smanjenje doza zračenja mamografskih snimanja kompatibilne sa Agfa DX-M digitalizatorom
| dimenzija 18 x 24 cm | kom | 2
1.6. | Mamografske NIP ploče s kazetama rezolucije najmanje 20 pixela/mm za smanjenje doza zračenja mamografskih snimanja kompatibilne sa Agfa DX-M digitalizatorom
| dimenzija 24 x 30 cm | kom | 2
1.7. | Termalni DICOM pisač za ispis medicinskih filmova opće radiografije i mamografije sa dvije ladice, rezolucija ispisa min. 500 dpi | kom | 1
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe artikala.
[5 empty] | _____________________________________ |  |  |  | PONUĐAČ_____________________________________
Naziv
_____________________________________
Adresa
Potpis odgovorne osobe___________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe_____________________________
M.P.
__________________ ______________________
Mjesto Nadnevak