## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
ODRŽAVANJE POSTROJENJA ZA DEMINERALIZACIJU VODE
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-5/16.
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn (bez PDV-a) | kn (bez PDV-a)
SKUPINA A - NIRO-VV-60-LAB - OKLD (Redovni laboratorij)
1 | Izmjena grubih filtera NIRO - 5μm | kom | 4
2 | Preventivno održavanje omekšivača NIRO-OM | kom | 2
3 | Pranje i regeneracija membrana i memb. modula NIRO-TW | kom | 2
4 | Dezinfekcija i pregled spremnika permeata i sondi - NIRO | kom | 2
5 | Regeneracija mješanih patrona za NIRO-VV-60 | kom | 15
6 | Pregled upravljačkih funkcija sklopova NIRO-VV-60 | kom | 2
7 | Pregled i kalibracija mjerača vodljivosti Niro-control | kom | 2
8 | Izdavanje certifikata za servis i kalibraciju od strane ovlaštenog servisa s potvrdom proizvođača opreme | kom | 2
9 | Troškovi prijevoza i rada | paušal | paušal
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA U HRK (s PDV-om)
SKUPINA B - NIRO-VV-UAT-450-DLX-DUAL PASS - OKLD (Hitni laboratorij)
1 | Izmjena grubih filtera UAT 5μm | kom | 4
2 | Izmjena filtera s aktivnim ugljenom | kom | 4
3 | Pranje grubih filtera između zamjena | kom | 4
4 | Preventivno održavanje omekšivača | kom | 2
5 | Regeneracija filtera za deferizaciju vode | kom | 2
6 | Dezinfekcija i pregled spremnika permeata UAT | kom | 2
7 | Pranje i regeneracija membrana i membranskih modula UAT | kom | 2
8 | Pregled upravljačkih jedinica stroja | kom | 2
9 | Pregled i kalibracija mjerača vodljivosti | kom | 2
10 | Zamjena motora 0,55 kW za uređaj | kom | 1
11 | Izmjena kućišta | kom | 1
12 | Zamjena adaptora GR 80 | kom | 1
13 | Zamjena spojnice - komplet | kom | 1
14 | Zamjena spojnice GR 80 | kom | 1
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn (bez PDV-a) | kn (bez PDV-a)
15 | Izdavanje certifikata za servis i kalibraciju od strane ovlaštenog servisa s potvrdom proizvođača opreme | kom | 2
16 | Servis mješane patrone 22 lit | kom | 2
17 | Troškovi prijevoza i rada | paušal | paušal
18 | Nadogradnja softvera za 2015: NIRO-VV-10-J sa certifikatom proizvođ. | kom | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA U HRK (s PDV-om)
SKUPINA C - NIRO-100-VV-DUAL PASS - Bolnička ljekarna
1 | Izmjena grubih filtera niRo-100-VV 5μm | kom | 6
2 | Izmjena grubih filtera niRo-100-VV 20μm | kom | 4
3 | Preventivno održavanje omekšivača NIRO-100-VV-DP | kom | 2
4 | Regeneracija filtera za deferizaciju vode NIRO-100-VV-DF | kom | 2
5 | Pranje i regeneracija membrana i membranskih modula NIRO | kom | 2
6 | Dezinfekcija i pregled spremnika permeata 300 l i 1000 l | kom | 2
7 | Pregled upravljačkih jedinica stroja | kom | 2
8 | Pregled i kalibracija mjerača vodljivosti | kom | 2
9 | Zamjena pumpe 400 lph | kom | 1
10 | Izdavanje certifikata za servis i kalibraciju od strane ovlaštenog servisa s potvrdom proizvođača opreme | kom | 2
11 | Troškovi prijevoza i rada | paušal | paušal
12 | Pranje i čišćenje bidestilatora | kom | 4
13 | Servis mješane patrone 22 lit | kom | 2
14 | Nadogradnja softvera za 2015: NIRO-VV-10-J sa certifikatom proizvođ. | kom | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA U HRK (s PDV-om)
SKUPINA D - NIRO-140-VV-CEDI 100 - Centralna sterilizacija
1 | Izmjena grubih filtera 20" 5μm | kom | 4
2 | Preventivno održavanje omekšivača NIRO-140-VV-CEDI 100 | kom | 2
3 | Regeneracija filtera za deferizaciju vode NIRO-140-VV-CEDI 100 | kom | 2
4 | Dezinfekcija i pregled spremnika 700 l | kom | 2
5 | Pranje i regeneracija membrana i membranskih modula NIRO | kom | 2
6 | Pranje i regeneracija CEDI ćelije NIRO-140-VV-CEDI 100 | kom | 1
7 | Pregled upravljačkih jedinica stroja | kom | 2
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn (bez PDV-a) | kn (bez PDV-a)
8 | Pregled i kalibracija mjerača vodljivosti | kom | 4
9 | Izdavanje certifikata za servis i kalibraciju od strane ovlaštenog servisa s potvrdom proizvođača opreme | kom | 2
10 | Troškovi prijevoza i rada | paušal | paušal
11 | Nadogradnja softvera za 2015: NIRO-VV-10-J sa certifikatom proizvođ. | kom | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA U HRK (s PDV-om)
SKUPINA E - NIRO-VV-70 MEDICO - Nova kirurgija
1 | Izmjena grubih filtera 20" 5μm | kom | 4
2 | Izmjena ugljenih blok filtera | kom | 2
3 | Preventivno održavanje omekšivača NIRO-OM-25 | kom | 2
4 | Dezinfekcija i pregled spremnika 120 l | kom | 2
5 | Pranje i regeneracija membrana i membranskih modula | kom | 2
6 | Pregled upravljačkih jedinica stroja | kom | 2
7 | Pregled i kalibracija mjerača vodljivosti | kom | 4
8 | Izdavanje certifikata za servis i kalibraciju od strane ovlaštenog servisa s potvrdom proizvođača opreme | kom | 2
9 | Troškovi prijevoza i rada | paušal | paušal
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA U HRK (s PDV-om)
SKUPINA F - NIRO-VV-40-LAB - ORL
1 | Izmjena grubih filtera 20" 5μm | kom | 4
2 | Izmjena kristala za omekšavanje vode | kom | 2
3 | Dezinfekcija i pregled spremnika 100 l | kom | 2
4 | Pranje i regeneracija membrana i membranskih modula NIRO-VV-40 | kom | 2
5 | Pregled upravljačkih jedinica stroja | kom | 2
6 | Pregled i kalibracija mjerača vodljivosti | kom | 2
7 | Izdavanje certifikata za servis i kalibraciju od strane ovlaštenog servisa s potvrdom proizvođača opreme | kom | 2
8 | Membrana 2521-NIRO-VV | kom | 1
9 | Troškovi prijevoza i rada | paušal | paušal
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA U HRK (s PDV-om)
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn (bez PDV-a) | kn (bez PDV-a)
SKUPINA G - NIRO-VV-400-MEDICO - Gastroenterologija
1 | Izmjena grubih filtera 20" 5μm | kom | 4
2 | Filter uložak 20'' | kom | 2
3 | Dezinfekcija i pregled spremnika 100 l | kom | 2
4 | Pranje i regeneracija membrana i membranskih modula NIRO-VV-40 | kom | 2
5 | Pregled upravljačkih jedinica stroja | kom | 2
6 | Pregled i kalibracija mjerača vodljivosti | kom | 2
7 | Izdavanje certifikata za servis i kalibraciju od strane ovlaštenog servisa s potvrdom proizvođača opreme | kom | 2
8 | Membrana 4040-NIRO-VV | kom | 1
9 | Troškovi prijevoza i rada | paušal | paušal
10 | Servis omekšivača | kom | 1
11 | Manometar | kom | 1
12 | Nadogradnja softvera za 2015: NIRO-VV-10-J sa certifikatom proizvođ. | kom | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA U HRK (s PDV-om)
UKUPNA CIJENA PONUDE (SKUPINA A+B+C+D+E+F+G) U HRK (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a (A+B+C+D+E+F+G) U HRK:
SVEUKUPNO (SKUPINA A+B+C+D+E+F+G) KUNA (sa PDV-om):
OBAVEZNO:
- servis i popravke može obavljati samo ovlašteni servis
- priložiti certifikat o ovlaštenom servisu od strane proizvođača opreme
- priložiti certifikate o osposobljenosti servisera od strane proizvođača opreme
- priložiti certifikate za servis softvera od strane proizvođača opreme
- priložiti izjavu ovlaštenog servisa da se u slučaju kvara na uređajima u roku 24 sata
korisniku daje na korištenje zamjenski uređaj kako bi nastavio s radom
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
ODRŽAVANJE POSTROJENJA ZA DEMINERALIZACIJU VODE
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
B-5/16.
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene usluge, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih
skupina usluga (A+B+C+D+E+F+G).
| Ponuditelj: |  | _____________________________________
| Adresa ponuditelja: |  | _____________________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: |  |  | _____________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: |  |  | _____________________________________
| U __________, dana ________ 2016.g. | M.P.