## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
GODIŠNJI SERVIS KLIMA KOMORA MENERGA
za potrebe KBC-a Osijek
B - 73/15
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
1. Servis klima uređaja Menerga Thermocond tip 36 13 01 N1 (OFMIR - Bizovac)
| - industrujsko sredstvo za čišćenje | kom | 2
| - tester kiselosti ulja kompresora | kom | 1
| - elektromotorni pogon. Klapni C - bus | kom | 1
| - kartica za elektromotorni pogon C bus | kom | 1
| - radna tvar dizalice topline | kom | 1
| - predviđeni sati rada | sat | 6
| - kombi.senzor vlaga/temp. C-Bus | kom | 1
| - filter zraka | kpl | 1
| - zbrinjavanje rabljenih filtera | paušal | 1
| - servisni pregled, kalibracije, mjerenja, kontrola postavki programa | kom | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
2. Servis klima uređaja Menerga Thermocond tip 36 13 01 N2 (OFMIR - Bizovac)
| - industrijsko sredstvo za čišćenje | kom | 2
| - tester kiselosti ulja kompresora | kom | 1
| - ležaj odvodne ventilatorske jedinice | kom | 2
| - elektromotorni pogon.klapni C - bus | kom | 2
| - kartica za elektromotorni pogon C bus | kom | 1
| - radna tvar dizalice topline | kom | 1
| - protusmrzavajuća zaštita grijača | kom | 1
| - predviđeni sat rada | sat | 20
| - filter zraka | kpl | 1
| - zbrinjavanje rabljenih filtera | paušal | 1
| - servisni pregled, kalibracije, mjerenja, kontrola postavki programa | kom | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
3. Servis klima uređaja Menerga Resolair 662891 (DIJALIZA -KBC Osijek)
| - industrujsko sredstvo za čišćenje | kom | 1
| - tester kiselosti ulja kompresora | kom | 1
| - tlačni senzor | kom | 1
| - kartica za elektromotorni pogon C bus | kom | 1
| - predviđeni sati rada | sat | 2
| - filter zraka | kpl | 1
| - zbrinjavanje rabljenih filtera | paušal | 1
| - servisni pregled, kalibracije, mjerenja, kontrola postavki programa | kom | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
SVEUKUPNO (SKUPINA 1+2+3) KUNA BEZ PDV-a
IZNOS (1+2+3) (25%) PDV-a KUNA
SVEUKUPNO (SKUPINA 1+2+3) KUNA S PDV-om
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene usluge jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih
skupina usluga (1+2+3).
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe __________________
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________