## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
INSTRUMENTARIJI ZA POTREBE KBC OSIJEK
B-7/14
CPV - 33169000-2
Redni broj | NAZIV PROIZVODA S TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA ZA KLINIKU ZA KIRURGIJU | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv proizvoda/ Proizvođač | Proizvođač | Napomena
Zemlja podrijetla
1. | Skalpelo držač, No3, ravni 125mm, za oštrice 10-15 | kom | 5
2. | Skalpelo držač, No4, ravni 155mm, za oštrice 16-36 | kom | 5
3. | Baby-Metzenbaum škare, zlatne drške, preparirke, zavijene, tupo-tupe, 145mm, "wave" rez, crne, ispunjene karbidnim vlaknima, specijalna mikrooštrica | kom | 4
4. | Toenn-Adson preparir škare, zavijene, "wave" rez, 175mm, zlatna drška | kom | 4
5. | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine škare, 180mm, zlatna drška,crne, ispunjene karbidnim vlaknima, specijalna mikrooštrica | kom | 4
6. | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine škare, 200mm, zlatna drška,crne, ispunjene karbidnim vlaknima, specijalna mikrooštrica | kom | 4
7. | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine škare, 230mm, zlatna drška,crne, ispunjene karbidnim vlaknima, specijalna mikrooštrica | kom | 4
8. | Nelson-Metzenbaum preparir škare, zlatna drška, zavijene 260mm,,crne, ispunjene karbidnim vlaknima, specijalna mikrooštrica | kom | 4
9. | Abdominalne kirurške škare, tupo-tupe, zavijene 180mm | kom | 4
10. | DeBakey atraumatska pinceta, ravna 150mm, vrh 1,5mm, vrlo fina | kom | 4
11. | DeBakey atraumatska pinceta, ravna 200mm, vrh 1,5mm, vrlo fina | kom | 4
12. | DeBakey atraumatska pinceta, ravna 200mm, vrh 2,0mm, vrlo fina | kom | 4
13. | DeBakey atraumatska pinceta, ravna 240mm, vrh 2,0mm, vrlo fina | kom | 4
14. | Trevis pinceta, ravna kirurška, 1x2 zubi, ravna 127mm | kom | 4
15. | Trevis pinceta, ravna kirurška, 1x2 zubi, ravna 152mm | kom | 4
16. | Atraumatska pinceta, kanulirana,obložena zaštitnim slojem za kauterizaciju, ravna 200mm, | kom | 4
17. | Atraumatska pinceta, kanulirana,obložena zaštitnim slojem za kauterizaciju, ravna 240mm, | kom | 4
18 | Baby-Crile iglodržač, ravni, zlatna drška, fini, 150mm | kom | 4
19. | Mayo-Hegar iglodržač, ravni, zlatna drška, fini, 203mm | kom | 4
20. | Hegar iglodržač, zlatna fina drška, rabni, 205mm | kom | 4
21. | Holzbach abdominalni retraktor, komplet, oštrice 59x80mm, centralna oštrica 74x82mm | kom | 1
22. | DeBakey aortalna klema za aneurizme, zavijena, 300, ispunjena s specijalno oštrenim zubićima, vrh zubića crno karbidno pojačanje s specijalnim finim oštrenjem | kom | 2
Redni broj | NAZIV PROIZVODA S TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA ZA ODJEL ZA ORTOPEDIJU | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv proizvoda/ Proizvođač
23. | Skalpelo držač, No3, ravni 125mm, za oštrice 10-15 | kom | 4
24. | Skalpelo držač, No4, ravni 155mm, za oštrice 16-36 | kom | 4
25. | Kirurške škare, ravne, oštro-tupe, 165mm | kom | 10
26. | Mezentbaum preparir škare, zavijene 180mm | kom | 10
27. | Mezentbaum preparir škare, zavijene 145mm | kom | 5
28. | Cushing pinceta, vrlo fina ravna, 180mm | kom | 2
29. | Cushing pinceta, vrlo fina ravna, 200mm | kom | 2
30. | Kirurška pinceta, ravna , 1x2 zubi, 145mm | kom | 2
31. | Kirurška pinceta, ravna , 1x2 zubi, 160mm | kom | 2
32. | Vrlo fina preparir pinceta, nedijalno savijena, kirurška 1x2 zubi, 180mm | kom | 2
33. | Vrlo fina preparir pinceta, nedijalno savijena, kirurška 1x2 zubi, 200mm | kom | 2
34. | Standardna kirurška pinceta, ravna, 1x2 zubi, 160mm | kom | 10
35. | Standardna kirurška pinceta, ravna, 1x2 zubi, 180mm | kom | 10
36. | Standardna kirurška pinceta, ravna, 1x2 zubi, 200mm | kom | 10
37. | Standardna kirurška pinceta, ravna, 1x2 zubi, 250mm | kom | 10
38. | Baby-Kocher hemostatska hvatalica, ravna 140mm | kom | 5
39. | Kocher-Ochsner hemostatska hvatalica, 1x2 zubi, ravna. 160mm | kom | 5
40. | Kocher-Ochsner hemostatska hvatalica, 1x2 zubi, ravna. 185mm | kom | 5
41. | Kocher-Ochsner hemostatska hvatalica, 1x2 zubi, ravna. 200mm | kom | 5
42. | Kocher-Ochsner hemostatska hvatalica, 1x2 zubi, ravna. 225mm | kom | 5
43. | Bengolea vrlo fina hemostatska hvatalica, ravna, zubi 1x2, vrh zubića crno karbidno pojačanje, "griz" efekt-nema puštanja tkiva, 245mm | kom | 5
44. | Gemini hvatalica "tip Kelly", vrh lagano kutno zavijen, vrlo fina, 180mm | kom | 10
45. | Klasična hemostatska hvatalica "tip Pean", ravni, 140mm | kom | 5
46. | Rochester-Pean hemostatska hvatalica, ravna, 160mm | kom | 10
47. | Rochester-Pean hemostatska hvatalica, ravna, 185mm | kom | 10
48. | Rochester-Pean hemostatska hvatalica, ravna, 200mm | kom | 5
49. | Backhaus hvatalica, vrh zavijen, 135mm | kom | 20
50. | Instrument za pranje, Maier hvatalica s kočnicom, ravni, dugi, 265mm | kom | 10
51. | Kocher kuka, ravna, duga 230mm, vrh 75x40mm | kom | 4
52. | Kocher kuka, ravna, duga 230mm, vrh 75x30mm | kom | 4
53. | Mayo-Hegar iglodržač, vrlo fini, u čeljustima fenestriran, ravni, 150mm | kom | 5
54. | Crile-Wood iglodržač, ravni, vrlo jaka čeljust, čeljust fenestrirana za iglu, 160mm | kom | 5
55. | Mayo-Hegar iglodržač, vrlo fini, u čeljustima fenestriran, ravni, 185mm | kom | 5
56. | Mayo-Hegar iglodržač, vrlo fini, u čeljustima fenestriran, ravni, 200mm | kom | 5
57. | Ruskin koštni ronžer, vrh jak i lagano zavijen, pero kočnica sa mehanizmom za povrat zagriza, 190mm | kom | 2
58. | Podizač kostiju, vrh zavijen i oštar, širina "kobrastog" proširenja 17mm, ukupna dužina 240mm | kom | 4
59. | Koštana kireta, ovalni vrh, ravna, dužina 250mm, veličina 1-6, od svake po jedna veličina, fig. 1-fig. 6 ( 3,8-7,3mm) | kom | 6
60. | Ombredanne čekič, veliki i teški, 520g, promjer glave 40mm, dužina 240mm | kom | 2
61. | Kerrison, crni ispunjen karbidnim vlaknima-protiv refleksije, vrlo lagan i fin, čeljust posebno mikrooštrenje-grizni dio pojačan karbidom, gore 90 stup., širina griza 2mm, dužina radnog dijela 180mm | kom | 1
62. | Kerrison, crni ispunjen karbidnim vlaknima-protiv refleksije, vrlo lagan i fin, čeljust posebno mikrooštrenje-grizni dio pojačan karbidom, gore 90 stup., širina griza 3mm, dužina radnog dijela 180mm | kom | 1
63. | Sarot vrlo fina hvatalica, s kočnicom, ravna, 1x2 zubi, dugi 240mm | kom | 5
Redni broj | NAZIV PROIZVODA S TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA ZA KLINIKU ZA NEUROKIRURGIJU | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv proizvoda/ Proizvođač
64. | Hess kukica za korijen živca, 90 stup., širina vrha 3mm, dužina 175mm | kom | 2
65. | Hess kukica za korijen živca, 90 stup., širina vrha 5mm, dužina 175mm | kom | 2
66. | Love-Gruenwald hvatalica za disk, zagriz 3x10mm, dužina radnog dijela 180mm | kom | 2
67. | Kerrison, crni ispunjen karbidnim vlaknima-protiv refleksije, vrlo lagan i fin, čeljust posebno mikrooštrenje-grizni dio pojačan karbidom, gore 130stup., širina griza 2mm, dužina radnog dijela 180mm, u zaštitnom mini kontejneru s polimernim poklopcem i termostabilnim filterom za 5.000 ciklusa sterilizacija | kom | 2
68. | Kerrison, crni ispunjen karbidnim vlaknima-protiv refleksije, vrlo lagan i fin, čeljust posebno mikrooštrenje-grizni dio pojačan karbidom, gore 130stup., širina griza 3mm, dužina radnog dijela 180mm, u zaštitnom mini kontejneru s polimernim poklopcem i termostabilnim filterom za 5.000 ciklusa sterilizacija | kom | 2
69. | Kerrison, crni ispunjen karbidnim vlaknima-protiv refleksije, vrlo lagan i fin, čeljust posebno mikrooštrenje-grizni dio pojačan karbidom, gore 130stup., širina griza 4mm, dužina radnog dijela 180mm, u zaštitnom mini kontejneru s polimernim poklopcem i termostabilnim filterom za 5.000 ciklusa sterilizacija | kom | 2
70. | Kerrison, crni ispunjen karbidnim vlaknima-protiv refleksije, vrlo lagan i fin, čeljust posebno mikrooštrenje-grizni dio pojačan karbidom, gore 130stup., širina griza 5mm, dužina radnog dijela 180mm, u zaštitnom mini kontejneru s polimernim poklopcem i termostabilnim filterom za 5.000 ciklusa sterilizacija | kom | 1
71. | Gelpi kožno-vaginalni retraktor, vrh suprotno savijen, s kočnicom i mehanizmom mjerenja razdvajanja vrhova, 175mm | kom | 2
72. | Sukcijska kanila-srednja (M), savijena i savitljiva, s stiletom, ukupna dužina 180mm, radni dio 115mm, 12Fr ili 4mm, prst kontrola mlazam , vrh obrubljen karbidom (širina 0,7mm) radi preciznog prepariranja | kom | 2
73. | Sukcijska kanila-srednja (M), savijena i savitljiva, s stiletom, ukupna dužina 180mm, radni dio 115mm, 8Fr ili 2,7mm, prst kontrola mlazam , vrh obrubljen karbidom (širina 0,7mm) radi preciznog prepariranja | kom | 2
74. | Baby-Metzenbaum preparir škare s zlatnim drškama (TC), vrh zavijen 145mm | kom | 2
75. | Stille preparir škare, ravne, jake 150mm | kom | 4
76. | Nelson-Metzenbaum preparir škare, fine, zavijene, 229mm | kom | 4
77. | Halsey iglodržač, vrlo fini, zlatna drška, ravni, 130mm, vrh 0,4 | kom | 2
78. | Mayo-Hegar iglodržač, zlatne drške (TC), jaki , ravni, vrh 0,5, 185mm | kom | 1
79. | Mayo-Hegar iglodržač, zlatne drške (TC), jaki , ravni, vrh 0,5, 150mm | kom | 1
80. | Jacobson dilatator za krvne žile-sonda, vrh kugla, kutni za precizne zahavte 185mm | kom | 1
81. | Caspar hvatalica za disk ( rongerus), vrh prema gore, gornja čeljust pokretna, dužina čeljusti 155mm, vrh 3mm, specijalno mikrooštrenje, na vrhu sloj crnog karbida 0,3mm | kom | 2
82. | Kvačice za fiksaciju skalpa (hemostaza), metalne, pakirane u nizu od 10kom, 10kom/pak | kom | 3
83. | Yarsagil kukica za kalotu s dva zuba, rastezljiva, veći model, | kom | 3
84. | Adson pinceta, specijalno bajonet zaobljena, vrh vrlo fin, pri vrhu karbidni prsten u debljini 0,25mmm 180mm | kom | 4
85. | Cerullo regulator sukcije, s valvulom za regulaciju brzine i debljine mlaza sukcije, mogućnost mikrosukcije | kom | 1
86. | Skalpelo držač, No3, ravni 125mm, za oštrice 10-15, s skalom za mjerenje ugraviranoj na dršci | kom | 3
87. | Skalpelo držač, No3-XL, ravni 250mm, za oštrice 10-15, i specijalne figure 40,42 | kom | 3
88. | Metzenbaum preparir škare, ravne duge 160mm, vrlo jake | kom | 2
UKUPNO:
25% PDV-a:
SVEUKUPNO:
SVEUKUPNO SLOVIMA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________