## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
KEMIJSKO ČIŠĆENJE IZMJENJIVAČA TOPLINE, HLADNJAKA U KLIMA KOMORAMA, RASHLADNIH TORNJEVA I BOJLERA
CPV 50730000-1
B - 192/14
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
1. | Kemijsko čišćenje vodom hlađenih kondenzatora sa vodene strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 2
2. | Kemijsko čišćenje rashladnog tornja s vodene strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 2
3. | Kemijsko čišćenje izmjenjivača topline za grijanje i bojlera s primarne i sekundarne strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 3
4. | Kemijsko čišćenje hladnjaka na klima sustavima od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 9
5. | Kemijsko čišćenje izmjenjivača topline za proizvodnju sterilne pare kompletno sa isparnom posudom sa primarne i sekundarne strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 1
6. | Kemijsko čišćenje pločastih izmjenjivača topline za bazensku tehniku sa primarne i sekundarne strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 2
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
7. | Sredstvo za otapanje vodenog kamenca, kompletno sa sredstvom za neutralizaciju | lit. | 2000
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
PONUĐAČ ____________________________
Naziv
____________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe __________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________