## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
ZRAČNA OSCILIRAJUĆA PILA
ZA POTREBE KBC-a OSIJEK
B-10/15
Redni broj | NAZIV PROIZVODA/OPIS PREDMETA S MIN. TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv proizvođača/naziv proizvoda | Potvrda karakteristika | Kat. broj/Napomena
1 | ZRAČNA OSCILIRAJUĆA PILA - minimalne tehničke karakteristike | kpl | 1
1.1. | Modularna baterijska ručka (pila i bušilica) za sustav za rekonstrukciju – kanulacija 4,0 mm
1.2. | Upravljačka jedinica, za sustav za rekonstrukciju (baterijski modul) Li-Ion baterija , vrijeme punjenja ≤ 60min
1.3. | Poklopac za modularnu baterijsku ručku, za sustav za rekonstrukciju
1.4. | AO/ASIF brza spojnica za sustav za rekonstrukciju, za sustav za rekonstrukciju
1.5. | Glava bušilice s ključem, za sustav za rekonstrukciju, kanulacija 4mm
1.6. | Nastavak za proširivanje acetabuluma i medule, za sustav za rekonstrukciju – kanulacija 4mm
1.7. | Sagitalna oscilacijska pila, za sustav za rekonstrukciju – minimalno 11000 osc/min
1.8. | Recipročna oscilacijska pila, za sustav za rekonstrukciju – minimalno 11000 osc/min
1.9. | Brza spojka Hudson, za sustav za rekonstrukciju – kanulacija 4mm
1.10. | Brza spojka Trinkle, za sustav za rekonstrukciju – kanulacija 4mm
2. | PUNJAČ ZA BATERIJU | kom | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________