|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK****Služba za poslove nabave****Voditelj Službe:****Boris Flegar, dipl.oec.****Josipa Huttlera 4****31000 Osijek, Hrvatska****Tel: 031/511-111****E-mail: boris.flegar@gmail.com** | http://www.kbco.hr/wp-content/uploads/2016/10/KBC-Fotka.jpg | **UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK****Department of Supply****Head of Department****Boris Flegar, B. Sc. (Econ.)****Josipa Huttlera 4****31000 Osijek, Hrvatska****Phone: +385 31 511 111****E-mail: boris.flegar@gmail.com** |

 **SVIM ZAINTERESIRANIM**

 **GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6- 11579/17

U Osijeku, 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016.; u daljnjem tekstu: ZJN 2016), javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek, na prijedlog dokumentacije o nabavi za predmet nabave **Vakuum sistemi za uzimanje uzoraka krvi**, objavljuje

# IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Dana 19. lipnja 2017. godine Klinički bolnički centar Osijek je na svojim službenim internet stranicama, http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/, objavio Poziv za savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine s jednim gospodarskim subjektom za **Vakuum sisteme za uzimanje uzoraka krvi** za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. U sklopu Poziva javni naručitelj je objavio prijedlog Dokumentacije o nabavi i Troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 27. lipnja 2017. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostavio je jedan gospodarski subjekt.

**Javni naručitelj daje slijedeće izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima**:

CITIRANO: ” Zbog svega navedenog, a u svrhu poštivanja Zakona o javnoj nabavi te omogućavanja ravnopravnog sudjelovanja na predmetnom nadmetanju, tražimo da se prihvate prijedlozi za izmjenu tehničke specifikacije, te da se dokumentacija za javno nadmetanje izmjeni.”

 „**Red. broj 8.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Epruveta za sedimentaciju eritrocita s antikoagulansom 3,2% citratom, dimenzija: 13×75 mm, vol. punjenja 1,6  ml (nominalni vol. 2 ml) | kom | 20.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje prihvaćaju sugestije i čine izmjenu u troškovniku.**

**Red. broj 9.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Pipeta za sedimentaciju eritrocita za epruvetu vol. punjenja 1,6 ml (nominalnog vol. 2 ml) | kom | 20.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje prihvaćaju sugestije i čine izmjenu u troškovniku.**

**Red. broj 10.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Epruveta za koagulacijske pretrage s antikoagulansom 3,2% citratom, s duplom stijenkom, dimenzija:13×75 mm, vol. punjenja 1,8 ml (nominalni vol. 2 ml) | kom | 25.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje prihvaćaju sugestije i čine izmjenu u troškovniku.**

**Red. broj 11.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Epruveta za koagulacijske pretrage s antikoagulansom 3,2% citratom, s duplom stijenkom, dimenzija:13×75 mm, vol. punjenja 2,7 ml (nominalni vol. 3 ml) | kom | 30.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje prihvaćaju sugestije i čine izmjenu u troškovniku.**

**Red. broj 12.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Epruveta za koagulacijske pretrage s antikoagulansom 3,2% citratom, dimenzija: 13×75 mm, nominalnog vol. 4,5 ml  | kom | 50.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje ne prihvaćaju sugestije.**

**Red. broj 17.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Epruveta za biokemijske pretrage s aktivatorom zgrušavanja krvi, dimenzija: 13×75 mm, vol. 4 - 5 ml  | kom | 100.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje prihvaćaju sugestije i čine izmjenu u troškovniku.**

**Red. broj 18.**

**Prijedlog izmjene:**

Predlažemo izdvajanje niže navedene stavke red.br. 18. u zasebnu grupu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Epruveta za biokemijske pretrage s trombinom i gelom za hitne analize, dimenzija: 13×100 mm, hemogard čep, vol. 5 ml, kao RST epruvete  | kom | 100.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje ne prihvaćaju sugestije i izdvajanje u zasebnu grupu.**

**Red. broj 26.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Epruveta za kapilarno vađenje krvi s aktivatorom zgrušavanja, široko grlo i integrirani lijevak, vol. 500 µl  | kom | 500 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelja ne vide potrebu za izmjenom jer je tražena promjena uključena u traženi raspon.**

**Red. broj 27.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Epruveta za kapilarno vađenje krvi aktivatorom s zgrušavanja krvi, široko grlo i integrirani lijevak, vol. 500 µl s pripadajućim gelom | kom | 30.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelja ne vide potrebu za izmjenom jer je tražena promjena uključena u traženi raspon.**

**Red. broj 28.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Epruveta za kapilarno vađenje krvi, široko grlo i integrirani lijevak, s antikoagulansom oksalat/fluorid, vol. 500 µl | kom | 1.500 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelja ne vide potrebu za izmjenom jer je tražena promjena uključena u traženi raspon.**

**Red. broj 29.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Igla za vakumsko vađenje krvi s integriranim sigurnosnim okvirom ili integriranim sigurnosnim okvirom sa držačem igle za zaštitu od uboda, 21G, promjer: 0,8 mm  | kom | 85.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje prihvaćaju sugestije i čine izmjenu u troškovniku.**

**Red. broj 31.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Igla za vakumsko vađenje krvi s interiranim sigurnosnim okvirom ili integriranim sigurnosnim okvirom sa držačem igle za zaštitu od uboda i detektorom ulaska igle u venu, 21G, promjer: 0,8 mm  | kom | 1.500 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje prihvaćaju sugestije i čine izmjenu u troškovniku.**

**Red. broj 37.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Lanceta za kapilarno vađenje krvi s kontaktnom aktivacijom, dubina uboda: 1,8 mm  | kom | 50.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje prihvaćaju sugestije i čine izmjenu u troškovniku.**

**Red. broj 38.**

**Prijedlog izmjene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Lanceta za kapilarno vađenje krvi s kontaktnom aktivacijom, dubina uboda: 2.0 mm  | kom | 50.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje prihvaćaju sugestije i čine izmjenu u troškovniku.**

**Red. broj 42 - 45.**

**Prijedlog izmjene:**

Predlažemo izdvajanje niže navedenih stavki red.br. 42, 43, 44 i 45. u zasebnu grupu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Šprica sa predefinicijom volumena od 1 ml sa iglom i čepom za arterijsko vađenje krvi s liofiliziranim antikoagulansom Li-heparinatom ekvilibriranim s Ca++ionima ili jednakovrijedno | kom | 10.000 |
| 43 | Šprica s predefinicijom volumena od 3 ml, s iglom i kockom, 22G, za arterijsko vađenje krvi s liofiliziranim antikoagulansom Li-heparinatom ekvilibriranim s Ca++ionima | kom | 9.000 |
| 44 | Šprica s predefinicijom volumena od 3 ml s igla i integriranim sigurnosnim okvirom, 22G, za arterijsko vađenje krvi s liofiliziranim antikoagulansom Li-heparinatom ekvilibriranim s Ca++ionima | kom | 2.500 |
| 45 | Šprica s predefinicijom volumena od 3 ml za arterijsko vađenje krvi s liofiliziranim antikoagulansom Li-heparinatom ekvilibriranim s Ca++ionima | kom | 300 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje ne prihvaćaju sugestije i izdvajanje u zasebnu grupu.**

**Red. broj 55 - 56.**

**Prijedlog izmjene:**

Predlažemo izdvajanje niže navedenih stavki red.br. 55 i 56. u zasebnu grupu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | Baby sistem s leptirićem, sigurnosni s automatskim uvlačenjem dok je igla još u veni, igla 0,6 mm 23G, ultra tanki zid igle | kom | 1.500 |
| 56 | Baby sistem s leptirićem, sigurnosni s automatskim uvlačenjem dok je igla još u veni, igla 0,8 mm 21G, ultra tanki zid igle | kom | 1.500 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje ne prihvaćaju sugestije i izdvajanje u zasebnu grupu.**

**Red. broj 57 - 58.**

**Prijedlog izmjene:**

Predlažemo izdvajanje niže navedenih stavki red.br. 57 i 58. u zasebnu grupu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | Epruveta s antikoagulansom Li-heparinatom, dimenzija:13×75,3 mm vol. 3 ml, s integriranim inertnim mehaničkim separatorom, neosjetljivim na promjene temperature. | kom | 5.000 |
| 58 | Epruveta s antikoagulansom Li-heparinatom, dimenzija:13×100, vol. 4,5 ml, s integriranim inertnim mehaničkim separatorom, neosjetljivim na promjene temperature. | kom | 5.000 |

**ODGOVOR: Stručne osobe Naručitelje ne prihvaćaju sugestije i izdvajanje u zasebnu grupu.**

**ODGOVOR: Ovlaštene stručne osobe Naručitelja ne prihvaćaju sugestije za izmjenama uz obrazloženje kako se sistem za vakuumsko vađenje krvi sastoji od igle, epruvete i nastavka za iglu i samim tim traži kompatibilnost. KBC Osijek uvažava međunarodne CLSI preporuke o kompatibilnosti cijelog sistema za vađenje krvi sa kojima su usklađene i naše nacionalne smjernice. Prema literaturnim podacima navedenim od strane korisnika sa dugogodišnjim iskustvom dokazano je da korištenje dijelova sustava za vađenje krvi od različitih proizvođača dovodi do nepotrebnih analitičkih pogrešaka. Nepotrebnim analitčkim pogreškama smanjila bi se naša efikasnost i povećali troškovi. Ukoliko gospodarski subjekt ne može sam ponuditi sve stavke navedene u trškovniku dokumentacije o nabavi može se udružiti i u nadmetanje ući kao zajednica ponuditelja.**

**Iz Napomene za ponuditelje u troškovniku dokumentacije o nabavi briše se dio kojim se traži dostavljanje pisma autorizacije (ovlast za nuđenje) kojim se dokazuje da ponuditelj ima ovlaštenje proizvođača za distribuciju u republici Hrvatskoj.**

**Javni naručitelj razmotrio je i prihvatio dio prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekta zatraženih do 27.06. 2017.g., te načinio ispravke u troškovnicima i Dokumentaciji o nabavi.**

Svi ispravci bit će vidljivi objavom Poziva za nadmetanje u EOJN.

S poštovanjem,

 Voditelj Službe za poslove nabave: Boris Flegar, dipl.oec.