## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
POSLUŽITELJ ZA POTREBE KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK
CPV 30236000-2
B - 1/14
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupna cijena u kn bez PDV-a | PROIZVOĐAČ | NAZIV PROIZVODA | KATALOG
ZEMLJA PORIJEKLA
1 | POSLUŽITELJ | kom | 2
R. BR. | SPECIFIKACIJA | POTVRDA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (DA / NE) |  |  | BROJ STRANICE U KATALOGU |  | NAPOMENA
1.1. | Broj procesora minimalno 2, min. 2.6 GHz
1.2. | Broj procesorskih jezgri minimalno 12 po procesoru
1.3. | Minimalno 128 GB RAM-a (DDR3) s mogućnošću nadogradnje na 256 GB RAM-a
1.4. | Array kontroler sa 512 MB RAM i Battery Backup Write Cache
1.5. | SD kartica s minimalno 8 GB
1.6. | Memorija:16 x 8GB 1Rx4 PC3
1.6. | 7 diskova 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch)
1.8. | Redundantno napajanje
1.9. | Redundantni ventilatori
1.10. | Ethernet 10GbE 2-port
1.10. | Minimalno jedan 10/100/1000 management port
1.11. | Ethernet 10Gb sa 2 SFP porta+ Adapter
1.12. | 10G SFP+ LC SR Transceiver
1.13. | LC-LC FC Cable Kit 5 metara
1.15. | SATA DWD/RW
1.19. | Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition 2 processor Licenca
1.20. | Rack izvedba(19") sa svom potrebnom opremom za stavljanje u rack (poslužiteljski ormar)
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 36 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe artikala.
PONUĐAČ_____________________________________
Naziv
______________________________________
| __________________ ______________________ | M.P. |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe___________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe_____________________________