## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 |  |  |  |  | TABLICA 2014
Podloga za otvoreni postupak javne nabave
MEDICINSKI UREĐAJ ZA SNIMANJE CD I DVD MEDIJA U DICOM FORMATU (CD/DVD ROBOT)
B-227/14
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed. | Količina | Potvrda tehničkih | Broj stranice u |  |  | Zemlja |  | Naziv
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere |  | karakteristika | katalogu | Katalog | Proizvođač | porijekla | Napomena | proizvoda
DA / NE
KBC OSIJEK
1 | Medicinski uređaj za snimanje cd/dvd medija u dicom formatu (cd/dvd robot) | kom | 1
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Ispis podataka o pacijentu, pretrazi, datumu pretrage, ustanovi, tituli, imenu i prezimenu odgovornog liječnika na poleđini CD/DVD medija
1.2 | Automatsko snimanje CD-R i DVD-R medija
1.3 | Optički pogon za snimanje CD / DVD
1.4. | Automatsko snimanje DICOM preglednika slika na CD/DVD medij
1.5. | Ulazni spremnik medija – minimalno 20 kom
1.6. | Izlazni spremnik medija – minimalno 20 kom
1.7. | Brzina printanja – minimalno 20 CD/sat ili 10 DVD/sat
1.8. | Printanje u boji na površinu CD/DVD medija
1.9. | Rezolucija printanja min. 4800 dpi
1.10. | Mrežni protokoli: DICOM Store SCP, HTTP Web server
1.11. | Radna stanica s upravljačkim softverom - MS Windows PC - min i5 procesor, 4GB RAM ili više, tvrdi disk min 500GB, CD/DVD čitač, USB 2.0 port, 1GB mreža, operacijski sustav Win XP/7/8
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
SVEUKUPNO SLOVIMA
NAPOMENA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti original KATALOG/PROSPEKT sa karakteristikama predmeta nabave
Uz specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora imati
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________