## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
DIGITALNI KAPILAROSKOP
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
MV- 293/16
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Naziv
[6 empty] | Zemlja podrijetla | modela proizvoda
1 | DIGITALNI KAPILAROSKOP | komplet | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | Minimalne tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati broj str. iz kataloga
1. | Digitalni kapilaroskop, Extensive Kit
1.1. | Mediscope Digital, video mikroskop
1.2. | 200x leća sa LED osvjetljenjem i bezkontaktnim adapterom
1.3. | 100x leća sa LED osvjetljenjem i bezkontaktnim adapterom
1.4. | Kontakt adapter za imerzioni fluid (200x)dispenzer za imerziono ulje
1.5. | Optipix Capillaroscopy Clinic: NVC pregled sa bazom podataka pacijenata i alatkama za obradu slike, izradu PDFizvještaja i follow-up stanja pacijenta
1.6. | Nožna pedala za snimanje fotografije
1.7. | Stolni držač za Mediscope
1.8. | Aluminijska transportna kutija
1.9. | PC instaliran i spreman za uporabu, Dell OptiPlex9030 AIO, i5 3 GHz, 8GB, 128 GB SSD, 23" Full HD, miš i UK tastatura
1.10. | Mobilna ergonomska radna stanica
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbog najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________