## D
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Podloga za nadmetanje
USLUGA NEINVAZIVNOG TESTIRANJA KONCENTRACIJE UKUPNOG HEMOGLOBINA
METODOM REFLEKSIJSKE SPEKTROSKOPIJE
B - 267/15
CPV 33696500-0
RED. BR. | NAZIV ROBE | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINICA MJERE | Planirana godišnja potreba | JEDINIČNA CIJENA U KN bez PDV-a | UKUPAN IZNOS U KN bez PDV-a | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
| USLUGA NEINVAZIVNOG TESTIRANJA KONCENTRACIJE UKUPNOG HEMOGLOBINA METODM REFLEKSIJSKE SPEKTROSKOPIJE |  | kom | 35000
1 | USLUGA NAJMA 4 kom UREĐAJA za vrijeme trajanja ugovora o nabavi potrošnog materijala. (Naziv uređaja:______________________________________) |  | mjeseci | 12
Karakteristike aparata koji se daju na korištenje:
- neinvazivna metoda određivanja Hb
- rezultat mjerenja unutar 30 sec
- mogućnost rada na baterije ( do 250 mjerenja sa punim baterijama) ili napajanje na struju
- mogućnost obrade podataka (pripadajući softver)
- mogućnost upotrebe čitača bar kodova
- mogućnost kalibracije
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
Napomena:
a) Priložiti Izjavu o davanju četiri (4) aparata na korištenje za vrijeme trajanja Ugovora.
b) Obavezno je potrebno dostaviti katalog predmeta nabave
c) Ponuditelj mora u roku dva tjedna uvažiti prijavljenu reklamaciju ukoliko se utvrdi pogreška kod uređaja
Uz uređaje navedene na podlogama za javno nadmetanje molimo da bude zadovoljeno slijedeće :
1. jamstvo 1 godina
2. sve troškove održavanja, servisiranja, potrošnih i rezervnih dijelova snosi ponuditelj
3. sve eventualne kvarove ponuditelj mora otkloniti u roku 24 sata
4. upute za korištenje, održavanje i tehničke osobine na hrvatskom jeziku
5. troškove provođenja edukacije za rukovanje uređajem snosi ponuditelj
6. od dana zaključenja ugovora odabrani ponuditelj u obvezi je u roku od najviše 10 dana instalirati i staviti u funkciju uređaje ponuđene u najam
ponuditelj je dužan instaliranu opremu držati u funkciji do isporuke opreme nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključenju ugovora po tom postupku nabave.
[6 empty] | PONUĐAČ | ____________________
| ________________________ | ___________________ |  |  | M.P. |  | (Naziv)
| (Mjesto) | (Nadnevak) |  |  |  |  | ____________________
(Adresa)
Potpis odgovorne osobe _____________________
Ime i prezime odgovorne osobe ________________________