## Sheet3
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak javne nabave
KONTEJNERI ZA DOSTAVU HRANE
ZA POTREBE KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK
CPV - 34221000-2
B- 30-2/16
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Naziv
[6 empty] | Zemlja podrijetla | modela proizvoda
1 | KONTEJNERI ZA DOSTAVU HRANE HRANE | kom | 5
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati broj str. iz kataloga
1 | Zatvorena neutralna kolica, izrađena kompletno od inoxa 1.4301, čvrsta konstrukcija, otporna na koroziju
2 | Kućište i vrata od dvostrukih stjenki higijenske izvedbe, bez oštrih rubova, s termoizolacijom između stijenki
3 | Dvostruka krilna vrata dodatno izoliranim brtvom.
4 | Svi spojevi hermetički zatvoreni, izolacija izvedena vodonepropusno, tako da je omogućeno pranje pod visokim pritiskom.
5 | Podvozje ojačano uzdužnim profilima,na kutovima četiri plastična odbojnika radi zaštite od udara, u sredini ispusni otvor.
6 | Unutrašnjost podijeljena na dva jednaka odjeljka vertikalnim duplostijenskim zidom.
7 | U unutrašnje stijenke utisnute vodilice za poslužavnike,izvedene dubokim vučenjem bez oštrih rubova.znad svake vodilice par graničnika protiv prevrtanja poslužavnika.Vertikalni razmak između vodilica 115-120 mm. Horizontalni razmak približno 530 mm,(za smještaj Euronorm poslužavnika).
8 | U svakom odjeljku deset pari vodilica za po dva euronorm poslužavnika.
9 | Samozatvarajuća vrata sa zaustavnim mehanizmom kod kuta otvaranja 270°. Svako krilo vrata ima vertikalno postavljenu ručku za otvaranje koja ne prelazi vanjski rub vrata.
10 | Sa svake strane kolica smještene dvije duge vertikalne ručke za guranje, s plastičnom oblogom,izrađene od inox profila ø 25 mm. Funkcionalnost ručki je osigurana i kad su vrata otvorena pod kutom 270° (stop položaj)
11 | Set inox kotača prema DIN 18867, promjer kotača 200 mm, 2 fiksna, 2 okretna zakočiva. Kotači moraju biti odgovarajući i za vanski transport po neravnom i nagnutom terenu.
12 | Kolica moraju biti opremljena kukom za vučenje elektrovozilom u krugu bolnice, pripremljena za priključivanje više kolica u nizu. Kuka za vučenje se kod ručnog upravljanja mora automatski podići. Kuka mora biti odgovarajuća za postojeće elektrovozilo.
13 | Kapacitet : 2 x 20 poslužavnika EN (euronorm)
14 | Približne dimenzije: 1400x950x1600 mm
15 | Približna težina praznih kolica: 160 kg
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbog najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ____________________