## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA UREĐAJ PRIZMAFLEX
B-236/15
Redni broj | NAZIV PROIZVODA/OPIS PREDMETA S MIN. TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv proizvoda | Proizvođač | Napomena | Kataloški broj
Zemlja podrijetla
1 | Set za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije, AN69 membrana, površina hemofiltera 0,9 m ² | kom | 50
2 | Set za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije, AN69 ST membrana s heparinom | kom | 12
3 | Bikarbonatna dijalizna i nadomjesna otopina za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije a 5l | kom | 360
4 | Bikarbonatna dijalizna i nadomjesna otopina za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije a 5 l koja sadrži fosfate | kom | 64
5 | Bikarbonatna dijalizna otopina za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije a 5 l - bikarbonati 22 mmol/l ; bez kalcija - za korištenje uz opciju regionalne citratne antikoagulacije | kom | 90
6 | Otopina citrata za korištenje uz opciju regionalne citratne antikoagulacije a 5 l - citrata 18 mmol/l | kom | 90
7 | Prazne vrečice za otpadnu tekućinu SP -354 5 L kompatibilne s aparatom Prismaflex ( prazna vrečica SP - 354 ) | kom | 90
8 | Prazne vrečice za otpadnu tekućinu SP - 418 9 L kompatibilne s aparatom /Prismaflex ( prazna vrečica SP - 418 ) | kom | 30
9 | Y konektor ( nastavak ) | kom | 50
10 | Linija za kompenzaciju kalcija za korištenje uz opciju regionalne citratne antikoagulacije | kom | 24
11 | Centralni dvoluminalni venski kateteri za dijalizu, ravni, privremeni netunelirani mekani, biokompatibilni atraumatski s iglom vodilicom, dilatatorom i čepovima; za odrasle15-24 cm 11,5 do 14,5 Fr | kom | 10
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Ponuditelji u sklopu ponude mogu nuditi iste ili bolje tehničke karakteristike proizvoda. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine
artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________