## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 |  |  |  |  | TABLICA 2014
Podloga za otvoreni postupak javne nabave
PERILICA ZA PODOVE
B-101/14
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed. | Količina | Zadovoljava | Broj stranica s | Jedinična cijena | PDV | Ukupna cijena | Zemlja | Napomena | Naziv nuđenog
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere |  | karakteristiku | dokazom karakteristike | bez PDV-a | ( DA/NE ) | bez PDV-a | porijekla |  | proizvoda
DA / NE
KBC OSIJEK
1 | Perilica za podove | kom | 5
Mininimalne tehničke karakteristike
1.1. | Širina pranja disk četke – 385 mm
1.2 | El. energija–snaga – 510 W
1.3 | Kapacitet baterije – 24V/25Ah
1.4. | Spremnici vode čisto-nečisto – 12/12L
1.5. | Broj okretaja četke – 150 o/min
1.6. | Vrijeme rada sa jednim punjenjem baterije – 1,5-2h
1.7. | Vrijeme punjenja baterije - do max. 8H
Oprema
1.1. | Baterije gelom punjene
1.2. | Punjač baterija
1.3. | Četka standard disk
1.4. | Usisna grana
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
SVEUKUPNO SLOVIMA
NAPOMENA:
Uz ponudu obvezno dostaviti original KATALOG/PROSPEKT sa karakteristikama predmeta nabave
Uz specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora imati
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________