## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
POVRŠINE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA
za potrebe KBC-a Osijek
B - 255/15
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Proizvođač / | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a | zemlja porijekla
1. Mobilni paravan sa akrilnim zaštitnim staklom
| minimalne tehničke karakteristike | kom | 1
Dimenzije 167 x 197 cm ±10%
Faktor zaštite 1,0 mm Pb
Dimenzija zaštitnog olovnog stakla 130 x 77 cm
Visoko kvalitetni kotači s kočnicama i rotacijom 360⁰
Ručke na bočnim stranicama za laganu manipulaciju i upravljanje prilikom transporta paravana
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Proizvođač / | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a | zemlja porijekla
2. Mobilni paravan sa zakrivljenim akrilnim zaštitnim staklom podesivim po visini
| minimalne tehničke karakteristike | kom | 1
Čelična, nehrđajuća, nosiva konstirkcija zaštinog faktora 1,0 mm Pb
Dimenzija čelične konstrukcije 78 x 78 cm ±5%
Olovno staklo podesivo po visini zaštinog faktora 0,5 mm Pb
Konturni izrez stakla
Širina stakla na užem dijelu 70 cm ±5%
Širina stakla na širem dijelu 110 cm ±5%
Podešavanje visine od 143 - 190 cm ±5%
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Proizvođač / | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a | zemlja porijekla
3. Mobilni paravan s prozorom od olovnog stakla
| minimalne tehničke karakteristike | kom | 2
Dimenzije paravana 2030 x 1000 mm ±5%
Štićena površina 2000x1000 mm ±5%
Faktor zaštite 1,0 mm Pb
Olovno staklo dimenzije 400 x 300 mm ±5%
Prozor s olovnim staklom na visini od 1800 mm ±5%
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Proizvođač / | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a | zemlja porijekla
4. Mobilni RTG zaštitni paravan
| minimalne tehničke karakteristike | kom | 1
Dimenzija štićenog polja 100 x 150 cm ±5%
Faktor zaštite 0,5 mm Pb
Štićeno polje počinje 10 cm od poda
Postavljeno na konstrukciji od nehrđajućeg čelika
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
SVEUKUPNO (SKUPINA 1+2+3+4) KUNA BEZ PDV-a
IZNOS (1+2+3+4) (25%) PDV-a KUNA
SVEUKUPNO (SKUPINA 1+2+3+4) KUNA S PDV-om
ROK ISPORUKE : 60 dana
JAMSTVENI ROK: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
______________________________
______________________ _____________________ M.P. | [5 empty] | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe __________________
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________