## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 |  |  |  |  | TABLICA 2014
Podloga za otvoreni postupak javne nabave
ANTIDEKUBITALNI MADRAC - AKTIVNI
B-21/14
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed | Količina | Ukupni iznos | Proizvođač | Zemlja | Napomena | Naziv nuđenog
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere |  | u kn bez PDV-a |  | porijekla |  | proizvoda
1 | Antidekubitalni madrac - aktivni | kom | 20
• Sa izmjenjivim komorama • CPR ventil kod reanimacije • Bešumni kompresor • Izmjenjiva preraspodjela pritiska • Upravljačka konzola sa automatskom regulacijom potrebnog volumena zraka • Vodonepropusna navlaka, propušta zrak • Vizualni indikator niskog pritiska • Dimenzije : 90x200x15cm
UKUPNO
25% PDV
SVEUKUPNO
SVEUKUPNO SLOVIMA
NAPOMENA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu obvezno dostaviti original KATALOG/PROSPEKT sa karakteristikama predmeta nabave
Uz specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora imati
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________