## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4 | [5 empty] | 1/3
Podloga za postupak nabave
NAJAM UREĐAJA CELLAVISION DM 1200 ILI JEDNAKOVRIJEDAN
CPV -38434540-3
B-181/14
Sustav za digitalnu morfologiju stanica s automatskim bojanjem i ručnom izradom krvnih razmaza - 1 kom
Red. Broj | Tehničke karakteristike | POTVRDA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (DA / NE) |  | BROJ STRANICE U KATALOGU | BROJ STRANICE U PONUDI
1. | SUSTAV ZA RAZMAZ I BOJANJE KRVNIH RAZMAZA
1.1. | Ručni uređaj za izradu krvnih razmaza (Hemoslider)
a) Metalni
b) Mogućnost autoklaviranja
1.2. | Uređaj za bojanje krvnih razmaza (RAL)
a) Set od 4 reagensa za izradu 500 krvnih razmaza
b) Reagensi bez metanola
c) Reagensi spremni za uporabu bez pretpripreme
d) Bez procedure čišćenja
e) Mogućnost programiranja 10 različitih protokola bojanja krvnih razmaza
f) Standardni protokol bojanja: 11 minuta, ciklus sušenja: 5 min
g) Prevencija štetnog izlaganja
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [5 empty] | 2/3
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
Red. Broj | Tehničke karakteristike | POTVRDA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (DA / NE) |  | BROJ STRANICE U KATALOGU | BROJ STRANICE U PONUDI
2. | UREĐAJ ZA DIGITALNU MORFOLOGIJU STANICA
a) Automatizirani sustav za digitalnu morfologiju (Cellavision DM1200 ili jednakovrijedan)
b) Preklasifikacija raznih tipova bijelih krvnih stanica
c) Komponente s automatiziranim mikroskopima koji automatski lociraju stanice na obojenim krvnim razmazima
d) Napredni algoritam autofokusiranja
e) Mogućnost rada pri povećanju 100x i 500x
f) Automatska dispenzija imerzijskog ulja
g) Kapacitet uređaja do 20 krvnih razmaza po satu
h) Mogućnost spremanja i čuvanja podataka za oko 200 krvnih razmaza
IZNOS MJESEČNOG NAJMA UREĐAJA BEZ PDV-a:
PDV U KN:
UKUPNI IZNOS MJESEČNOG NAJMA UREĐAJA S PDV-om:
UKUPNI IZNOS NAJMA UREĐAJA ZA 24 MJESECA BEZ PDV-a:
UKUPNO PDV U KN ZA 24 MJESECA NAJMA:
UKUPNI IZNOS NAJMA UREĐAJA S PDV-om ZA 24 MJESECA:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [5 empty] | 3/3
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
NAPOMENA:
1. Obavezno dostaviti katalog predmeta nabave
2. Ugovor o najmu se sklapa na dvije (2) godine. Po isteku najma uređaj postaje vlasništvo KBC Osijek.
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene predmete najma, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti
na razini svih traženih skupina predmeta (1+2).
Ponuditelj: __________________________________________
Naziv
Adresa: _______________________________________________
__________________ ___________________
mjesto nadnevak |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja: ___________________________________
|  | M.P. |  | ime i prezime
Potpis odgovorne osobe: _______________________________________