## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK |  |  |  |  | 2016
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
REZERVNI DIJELOVI PUMPI CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, B-83/16
Red. broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana kol. za razdoblje od jedne godine | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV
A. RADOVI
PUMPE ZA CENTRALNO GRIJANJE
A.1 | Preuzimanje pumpe, rastavljanje i defektiranje kvara pumpe | kom | 6
A.2 | Zamjena ležaja | kom | 6
A.3 | Prematanje statora-do 2 kW | kom | 4
A.4 | Prematanje statora-do 4 kW | kom | 4
A.5 | Egalizacija osovine | kom | 4
A.6 | Zamjena mehaničke brtve | kom | 6
A.7 | Zamjena lopatičnok kola | kom | 4
A.8 | Izrada nove zaštitne čahura | kom | 4
A.9 | Zamjena komplet brtvila | kom | 4
A.10 | Zamjena priključne ploče | kom | 4
A.11 | Regulacija navoja u kučištu | kom | 4
A.12 | Izrada nove osovine | kom | 2
A.13 | Sastavljanje pumpe i ispitivanje pumpe | kom | 6
PUMPE ZA KLIMATIZACIJU (RASHLADNA VODA)
A.14 | Demontaža pumpe u krugu bolnice, rastavljanje i defektaža kvara | kom | 2
A.16 | Izrada zaštitne čahura | kom | 2
A.17 | Egalizacija osovine | kom | 2
A.18 | Čišćenje i balansiranje vodenog kola | kom | 3
A.19 | Zamjena komplet brtvila | kom | 4
A.20 | Izrada nove osovine | kom | 1
A.21 | Zamjena ležaja | kom | 6
A.22 | Zamjena pritezne očnice | kom | 2
A.23 | Zamjena Periflex spojke | kom | 2
A.24 | Zamjena ulja u ležajnom dijelu | lit | 2
A.25 | Čišćenje pumpe od taloga i kamenca | kom | 2
A.26 | Sastavljanje i ispitivanje pumpe | kom | 2
A.27 | Montaža i centriranje pumpe | kom | 2
Ukupno: |  |  |  |  | 0
B. MATERIJAL
PUMPE ZA CENTRALNO GRIJANJE
B.1 | Ležaj za pumpe promjera do NO 50 | kom | 5
B.2 | Ležaj za pumpe promjera NO 50 - NO 100 | kom | 6
B.3 | Mehanička brtva do NO 50 | kom | 4
B.4 | Mehanička brtva pumpe od NO 50 – NO 100 | kom | 1
B.5 | Lopatično kolo pumpe promjera do NO 50 | kom | 6
B.6 | Zaštitna čahura pumpe promjera do NO 50 | kom | 6
B.7 | Zaštitna čahura pumpe promjera od NO50 do NO 100 | kom | 2
B.8 | Komplet brtvila pumpe promjera do NO 100 | kom | 4
B.9 | Priključna ploča | kom | 4
B.10 | Osovina pumpe promjera NO 50 – NO 100 | kom | 2
PUMPE ZA KLIMATIZACIJU (RASHLADNA VODA)
B.11 | Ležaj | kom | 4
B.12 | Mehanička brtva | kom | 2
B.13 | Brtvena pletenica | kom | 4
B.14 | Pritezna čahura-očnica | kom | 1
B.15 | Čahura-zaštitna | kom | 1
B.16 | Vodeno kolo | kom | 2
B.17 | Brtva kučišta | kom | 4
B.18 | Ulje | lit | 2
B.19 | Spojka | kom | 1
B.20 | Vijci spojke | kom | 16
B.21 | Gumeni ulošci spojke | kom | 16
Ukupno: |  |  |  |  | 0
A. RADOVI + B. MATERIJAL |  |  |  |  | 0
NAPOMENA! Navedeni radovi odnose se na pumpe koje su u većini instalirane u Bolnici i to: - IMP: GHR 40; GHR 50; GHR 65; GHR 80; GHN 402; GHN 502; GHN 652; GHN 802, CL 402; CL 502; CL 652; CL 802; PV 32-2 - SEVER - WILLO: - RSSO; RS65; IP 50; IP 65; IP 80; TOP-S 50; TOP-S 65 - ELEKTROKOVINA:- VC 55; VC 105T; VC 252; VCV 50/8; VCV 50/10 - CROATIA PUMPE: KK-8; KK 25-12,5; IKK 20-12,5 - GRUNDFOS
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena.
U ponudi je potrebno izraziti jediničnu, ukupnu i sve ukupnu cijenu bez PDV-a za tražene artikle.
Cijene se podrazumjevaju fco Klinička bolnica Osijek.
Varijante i alternativne ponude nisu dopuštene.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za skupinu te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti na razini tražene
skupine artikala.
Ponuđač:_____________________________________
Naziv:
______________________________________
Adresa:
__________________ _________________ MP Potpis odgovorne osobe
Mjesto: Nadnevak: