## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4 | [8 empty] | 1/2
Podloga za postupak nabave
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU - dijalizatori
CPV - 33181520-3
B - 219/14
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike predmeta nabave | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Naziv proizvoda | Proizvođač, Zemlja podrijetla | Napomena | Katalog/ Kataloški broj
1. | DIJALIZATOR VISOKOPROTOČNI, Membrana polyamix, Sterilizacija vodenom parom, površina 1.7 m² (ili jednakovrijedan) | kom | 620
2. | DIJALIZATOR VISOKOPROTOČNI, Membrana polyamix, Sterilizacija vodenom parom, površina 2,1m² (ili jednakovrijedan) | kom | 620
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE SA PDV-om
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4 | [8 empty] | 2/2
Podloga za postupak nabave
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU - dijalizatori
CPV - 33181520-3
B - 219/14
NAPOMENA:
Molimo u ponudi obavezno naznačiti u stupcu "Napomena" podatke o:
1. površini ponuđenog dijalizatora u m²;
2. vrstu sterilizacije;
3. podatke o proizvođaču.
Obavezno priložiti katalog predmeta nabave.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene
skupine artikala.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Klinički bolnički centar Osijek neće uzeti u obzir dijalizatore sterilizirane stilen oksidom.
Ponuditelj: __________________________________________
Naziv
Adresa: _______________________________________________
__________________ ___________________
mjesto nadnevak |  | nadnevak Odgovorna osoba ponuditelja: ___________________________________
ime i prezime
|  | M.P. | Potpis odgovorne osobe: _______________________________________