## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 |  |  |  |  | TABLICA 2014
Podloga za postupak nabave
ELEKTROKIRURŠKI GENERATORI
B-226/14
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Proizvođač | Potvrda tehničkih | Broj stranice | Naziv
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere |  | u kn bez PDV-a | u kn bez PDV-a | Zemlja porijekla | karakteristika DA/NE | u ponudi | Proizvoda | Katalog
[7 empty] | UPISATI U KOLONU DA ili NE |  |  | OBVEZNO DOSTAVITI
KBC OSIJEK
1 | Elektrokirurški generatori | kom | 3
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Visokofrekventni elektrokirurški generator, mogućnost primjene kod otvorenih operacija i laparoskopskih zahvata izlazne snage min 320W
1.2 | Tri moda primjene, monopolarno, bipolarno i „saline „ ili istovjetni mod drugog naziva za zahvate u fiziološkim otopinama
1.3 | Ugrađen prikaz odabranog moda rada, prikaz izlazne snage, vrstu primjene, vrstu priključenih instrumenata i sl.
1.4. | Utičnice za pribor kompatibilne sa najraširenijim međunarodnim standardima
1.5. | Mogućnost automatske sukcije dima kod laparaskopskih zahvata
1.6. | Kontrola rada putem ručnog držača noža i nožne papučice
1.7. | MONOPOLARNI NAČIN RADA
1.7.1. | Rezanje min. 3 moda snage do min. 300 W
1.7.2. | Koagulacija min. 3 moda snage do min. 120 W
1.8. | BIPOLARNI NAČIN RADA
1.8.1. | Rezanje min. 1 mod snage do min. 90 W
1.8.2. | Koagulacije min. 3 moda snage do min. 160 W
1.9. | SALINE ili istovjetan mod za bipolarne zahvate u fiziološkim otopinama snage do min. 320 W
1.10. | Nožna papučica za upravljanje generatora, rezanje, koagulacija, sa priključnim kabelom
1.11. | El. Napajanje 230 V, 50 HZ
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA
NAPOMENA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti original KATALOG/PROSPEKT sa karakteristikama predmeta nabave
Uz specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora imati
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________