## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
ENDOSKOPI
B - 251/15
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena (broj stranice u katalogu)
Potvrda DA/NE nuđenih tehničkih karakteristika
A | FLEKSIBILNI VIDEO GASTROSKOP |  | kom | 2
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Vanjski promjer max. 9,2 mm
1.2. | Radna dužina min. 1030 mm
1.3. | Optički sistem - vidno polje max. 140 stupnjeva
1.4. | Dubina vidnog polja max. 3-100 mm
1.5. | Promjer radnog kanala max. 2,8 mm
1.6. | Promjer insercijske tube max. 9,2 mm
1.7. | Minimalni otklon gore/dolje 210/90 stupnjeva
1.8. | Minimalni otklon lijevo/desno 100/100 stupnjeva
1.9. | Kompatibilan s postojećom endoskopskom opremom visoke rezulucije proizvođača Olympus
SVEUKUPNO A KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A KUNA SA PDV-om
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena (broj stranice u katalogu)
Nuđene tehničke karaktiristike
B | FLEKSIBILNI VIDEO KOLONOSKOP |  | kom | 1
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Vanjski promjer max. 12,8 mm
1.2. | Radna dužina min. 1330 mm
1.3. | Optički sistem - vidno polje min. 140 stupnjeva
1.4. | Dubina vidnog polja max. 3-100 mm
1.5. | Mogućnost snimanja EKG zapisa u automatskom i ručnom (ili ritam) načinu rada u formatima 3,6,12 kanala
1.5. | Promjer radnog kanala max. 3,7 mm
1.6. | Promjer insercijske tube max. 12,8 mm
1.7. | Minimalni otklon gore/dolje 180/180 stupnjeva
1.8. | Minimalni otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
1.9. | Kompatibilan s postojećom endoskopskom opremom visoke rezulucije proizvođača Olympus
SVEUKUPNO B KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO B KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO A+B KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A+B KUNA SA PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti original prospekt ovjeren od strane proizvođača. Navesti broj stranice na kojoj se potvrđuje tražena
karakteristika, također na stranici kataloga navesti broj karakteristike koja se opisuje.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala
PONUĐAČ _________________________
Naziv
[5 empty] | ____________________________ | ________________ | ________
| ______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ________________