## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4 |  |  |  |  | TABLICA A/2015
Podloga za nadmetanje
FILTERI ZA KLIMATIZACIJU SA ZBRINJAVANJEM KORIŠTENIH FILTERA
CPV 42510000-4
B - 37/15
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Proizvođač | Zemlja
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a |  | porijekla
GRUPA A - GRUBI VREĆASTI "G4"
1 | FILTER (GRUBI) KLASE FILTRACIJE (EU4/G4) MINIMALNE ŠIRINE ROLE 2 m. DUŽINE 40 m | kom | 10
2 | FILTER (GRUBI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE G4 DIMENZIJE 592 x 592 x 300 mm, OKVIR 20 | kom | 20
3 | FILTER (GRUBI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE G4 DIMENZIJE 600 x 300 x 600 mm, OKVIR 20 | kom | 6
4 | FILTER (GRUBI, KASETNI) KLASE FILTRACIJE G4 DIMENZIJE 730x730x48 mm, bxhxL | kom | 3
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Cijene se podrazumijevaju fco Klinički bolnički centar Osijek.
Odabir ponuditelja izvršit će se zasebno za svaku grupu (A,B i C) artikala.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za grupu, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na
razini tražene grupe artikala.
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
_______________________________________________
__________________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ______________________________
Potpis odgovorne osobe ____________________________________
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4 |  |  |  |  | TABLICA B/2015
Podloga za nadmetanje
FILTERI ZA KLIMATIZACIJU SA ZBRINJAVANJEM KORIŠTENIH FILTERA
CPV 42510000-4
B - 37/15
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Proizvođač | Zemlja
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a |  | porijekla
GRUPA B - FINI VREĆASTI FILTRI "F7"
1 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 610x610x534 mm, OKVIR 20 | kom | 10
2 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 610x305x535 mm, OKVIR 20 | kom | 10
3 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 305x305x534 mm, OKVIR 20 | kom | 6
4 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 592x592x298 mm, OKVIR 20 | kom | 6
5 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 592x287x298 mm, OKVIR 20 | kom | 6
6 | FILTER (FINI, KASETNI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 730x730x48 mm, bxhxL | kom | 3
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Cijene se podrazumijevaju fco Klinički bolnički centar Osijek.
Odabir ponuditelja izvršit će se zasebno za svaku grupu (A,B i C) artikala.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za grupu, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na
razini tražene grupe artikala.
PONUDITELJ______________________________________________
Naziv
________________________________________________
Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________________
__________________ ___________________ M.P.
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ____________________________________
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4 |  |  |  |  | TABLICA C/2015
Podloga za nadmetanje
FILTERI ZA KLIMATIZACIJU SA ZBRINJAVANJEM KORIŠTENIH FILTERA
CPV 42510000-4
B - 37/15
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Proizvođač | Zemlja
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a |  | porijekla
GRUPA C - APSOLUTNI FILTERI "H13"
1 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 13 DIMENZIJA 1135X535X78 mm, MDF/GUMA | kom | 36
2 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 13 DIMENZIJA 610X610X150 mm, MDF/GUMA | kom | 70
3 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 13 DIMENZIJA 610X610X292 mm, MDF/GUMA | kom | 30
4 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 13 DIMENZIJA 610x610x78 mm, MDF/GUMA | kom | 10
5 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 13 DIMENZIJA 610x760x292 mm, MDF/GUMA | kom | 2
6 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 13 DIMENZIJA 457x457x150 mm, MDF/GUMA | kom | 10
7 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 13 DIMENZIJA 305x305x78 mm, MDF/GUMA | kom | 2
8 | ZBRINJAVANJE ISTROŠENIH FILTERA NA EKOLOŠKI NAČIN PREMA ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 94/13) | kg | 1500
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Cijene se podrazumijevaju fco Klinički bolnički centar Osijek.
Odabir ponuditelja izvršit će se zasebno za svaku grupu (A,B i C) artikala.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za grupu, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na
razini tražene grupe artikala.
PONUDITELJ _____________________________________________
Naziv
________________________________________________
Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________________
__________________ ___________________ M.P.
Mjesto Nadnevak |  |  | Potpis odgovorne osobe__________ ___________________________