## GRUPA A
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za nadmetanje
FILTERI ZA KLIMATIZACIJU SA ZBRINJAVANJEM KORIŠTENIH FILTERA
CPV 42510000-4
B - 67/16
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Proizvođač | Zemlja
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a |  | porijekla
GRUPA A - GRUBI VREĆASTI "G4"
1 | FILTER (GRUBI) KLASE FILTRACIJE (EU4/G4) MINIMALNE ŠIRINE ROLE 2 m. DUŽINE 40 m | kom | 9
2 | FILTER (GRUBI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE G4 DIMENZIJE 300x 300 x 300 mm, OKVIR 20 | kom | 10
3 | FILTER (GRUBI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE G4 DIMENZIJE 592 x 592 x 300 mm, OKVIR 20 | kom | 24
4 | FILTER (GRUBI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE G4 DIMENZIJE 600 x 300 x 600 mm, OKVIR 20 | kom | 12
5 | PANEL FILTER (PLISIRAN) KL. FILTRACIJE G4 DIMENZIJE 592x592x98 mm, GALVANIZIRANI OKVIR | kom | 8
6 | PANEL FILTER (PLISIRAN) KL. FILTRACIJE G4 DIMENZIJE 490x592x98 mm, GALVANIZIRANI OKVIR | kom | 12
7 | FILTER (GRUBI, KASETNI) KLASE FILTRACIJE G4 DIMENZIJE 600x500x48 mm, bxhxL | kom | 4
8 | FILTER (GRUBI, KASETNI) KLASE FILTRACIJE G4 DIMENZIJE 730x730x48 mm, bxhxL | kom | 2
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Cijene se podrazumijevaju fco Klinički bolnički centar Osijek.
Odabir ponuditelja izvršit će se zasebno za svaku grupu (A, B i C) artikala.
Kod odabira ponuditelja biti će uz najpovoljniju cijenu odlučujuće i realizacija proteklih nabava filtera.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za grupu, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe artikala
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
__________________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ______________________________
Potpis odgovorne osobe ____________________________________

## GRUPA B
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za nadmetanje
FILTERI ZA KLIMATIZACIJU SA ZBRINJAVANJEM KORIŠTENIH FILTERA
CPV 42510000-4
B - 67/16
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Proizvođač | Zemlja
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a |  | porijekla
SKUPINA B - FINI VREĆASTI FILTRI "F7"
1 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 610x610x534 mm, OKVIR 20 | kom | 10
2 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 600x600x600 mm, OKVIR 20 | kom | 84
3 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 592x592x298 mm, OKVIR 20 | kom | 3
4 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 592x592x535 mm, OKVIR 20 | kom | 10
5 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 592x490x535 mm, OKVIR 20 | kom | 18
6 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 592x287x298 mm, OKVIR 20 | kom | 2
7 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 500x600x600 mm, OKVIR 20 | kom | 22
8 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 610x305x534 mm, OKVIR 20 | kom | 10
9 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 305x305x534 mm, OKVIR 20 | kom | 1
10 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 300x600x600 mm, OKVIR 20 | kom | 64
11 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 300x300x600 mm, OKVIR 20 | kom | 18
12 | FILTER (FINI, VREĆASTI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 200x600x600 mm, OKVIR 20 | kom | 12
13 | FILTER (FINI, KASETNI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 600x500x48 mm, bxhxL | kom | 4
14 | FILTER (FINI, KASETNI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 500x500x48 mm, bxhxL | kom | 2
15 | FILTER (FINI, KASETNI) KLASE FILTRACIJE F7 DIMENZIJE 730x730x48 mm, bxhxL | kom | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Cijene se podrazumijevaju fco Klinički bolnički centar Osijek.
Odabir ponuditelja izvršit će se zasebno za svaku grupu (A, B i C) artikala.
Kod odabira ponuditelja biti će uz najpovoljniju cijenu odlučujuće i realizacija proteklih nabava filtera.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za grupu, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe artikala
PONUDITELJ______________________________________________
Naziv
________________________________________________
Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________________
__________________ ___________________ M.P.
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ____________________________________

## GRUPA C
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za nadmetanje
FILTERI ZA KLIMATIZACIJU SA ZBRINJAVANJEM KORIŠTENIH FILTERA
CPV 42510000-4
B - 67/16
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Proizvođač | Zemlja
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a |  | porijekla
SKUPINA C - APSOLUTNI FILTERI "H13"
1 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 14 DIMENZIJA 305x305x150mm, MDF/GUMA | kom | 10
2 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 14 DIMENZIJA 457X457X78 mm, MDF/GUMA | kom | 15
3 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 14 DIMENZIJA 457X457X150 mm, MDF/GUMA | kom | 55
4 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 14 DIMENZIJA535x535x78 mm, MDF/GUMA | kom | 10
5 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 14 DIMENZIJA 610x610x292 mm, MDF/GUMA | kom | 30
6 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 14 DIMENZIJA 610x305x150 mm, MDF/GUMA | kom | 8
7 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 14 DIMENZIJA 610x610x78 mm, MDF/GUMA | kom | 4
8 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 14 DIMENZIJA 610x610x150 mm, MDF/GUMA | kom | 150
9 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 14 DIMENZIJA 610x760x292 mm, MDF/GUMA | kom | 1
10 | FILTER (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H 14 DIMENZIJA1135x535x78 mm, MDF/GUMA | kom | 25
11 | FILTER KANALSKI (APSOLUTNI) KLASE FILTRACIJE H14, DIMENZIJA 610x610x292 mm, ELOKSIRANI LIM V=4000 m3 / h (ULPATEK: ORDER NO 6014.2002.6161) | kom | 10
12 | ZBRINJAVANJE ISTROŠENIH FILTERA NA EKOLOŠKI NAČIN PREMA ZAKONU O OTPADU (NN 178/04) | kg | 1600
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Cijene se podrazumijevaju fco Klinički bolnički centar Osijek.
Odabir ponuditelja izvršit će se zasebno za svaku grupu (A, B i C) artikala.
Kod odabira ponuditelja biti će uz najpovoljniju cijenu odlučujuće i realizacija proteklih nabava filtera.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za grupu, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe artikala
PONUDITELJ _____________________________________________
Naziv
________________________________________________
Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________________
__________________ ___________________ M.P.
Mjesto Nadnevak |  |  | Potpis odgovorne osobe__________ ___________________________