## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Služba za poslove nabave
INVALIDSKA KOLICA
B - 48/15.
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Redni |  | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Naziv proizvoda/ | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a | Naziv proizvođača
| Naziv predmeta nabave : invalidska kolica | kom | 15
Minimalne tehničke karakteristike :
1 | Standardna invalidska kolica za sjedeće pacijente
2 | Širina sjedala od 48 - 51 cm
3 | Okvir od kromiranog čelika ili metala
4 | Sjedalo od plastificiranog materijala namjenjenog za lagano održavanje
5 | Podesivi naslon do 3 stupnja
6 | Visina naslona od 47 - 50 cm
7 | Podesivi oslonci za ruke
8 | Podesivi oslonci za noge od 41 - 51 cm
9 | Puni prednji ( manji ) kotači do Ø 200 mm
10 | Stražnji kotači sa zračnicama do Ø 650 mm
11 | Maximalna nosivost do 140 kg
12 | Rok isporuke 4 tjedna
13 | Osiguran servis u garantnom i vangarantnom roku
14 | Montaža i edukacija uključena u cijenu
15 | Rezervni prednji kotač a zračnica i vanjska guma za zadnji kotač uračunat u cijenu
CIJENA PONUDA U HRK (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK ( sa PDV-om):
Napomena: Obavezno dostaviti katalog/prospekt proizvoda i označiti u troškovniku stranicu kataloga/prospekta na kojoj je opisana tražena
karakteristika.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, odnosno zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike predmeta
nabave.
Ponuditelj: _______________________________________
naziv
Adresa: _______________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja: _________________________________
Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________
U _________________ , _________________ |  |  |  | M.P.
mjesto nadnevak