## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. HUTTLERA 4, 31000 OSIJEK
USLUGA KEMIJSKOG ČIŠĆENJA VENTILACIJSKOG SUSTAVA ODJELA ZA DIJETETIKU I PREHRANU
Kliničkog bolničkog centra Osijek
B-187/16
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
A | TLAČNA VENTILACIJA KUHINJE Jedan tretman (prvi kvartal)
1. | Tlačna komora IMP KG 63 / 11 kW; 3800x1500x1500 mm | kom | 1
2. | TLAČNI KANALI
| 2.1 800x800x10.000 mm | m2 | 64
| 2.2 800x600x46.000 mm | m2 | 257
| 2.3 500x350x25.000 mm | m2 | 85
| 2.4 600x600x15.000 mm | m2 | 72
3. | Tlačne dobavne rešetke 400x800x150 mm | kom | 16
B | ODSISNA VENTILACIJA KUHINJE Četiri tretmana (svaki kvartal jedno čišćenje)
1. | Odsisna komora IMP KOS 63 / 11 kW; 200x1500x1500 mm | kom | 1
2. | ODSISNI KANALI
| 2.1 800x800x28.000 mm | m2 | 179
| 2.2 1400x800x18.000 mm | m2 | 158
| 2.3 1800x800x16.000 mm | m2 | 166
| 2.4 800x300x26.000 mm | m2 | 114
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
3. | Odsisna rešetka s usmjerivačima 2000x1000 mm | kom | 18
4. | Kuhinjska napa 3800x1200x400 mm | kom | 1
5. | Filter mastolovac 300x800 mm | kom | 4
6. | Odsisni kanal nape 800x350x12.000 mm | m2 | 55
7. | Odsisni ventilator - krovni | kom | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Prije davanja ponude ponudžač može pregledati radilište te provjeriti količine.
Radovi se izvode na visini iznad 3 m, potrebna je skela
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene usluge jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih
usluga.
PONUĐAČ ____________________________
Naziv
____________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe ______________________