## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
KEMIJSKO ČIŠĆENJE IZMJENJIVAČA TOPLINE, HLADNJAKA U KLIMA KOMORAMA, RASHLADNIH TORNJEVA I BOJLERA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
B-67/15.
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
1. | Kemijsko čišćenje vodom hlađenih kondenzatora sa vodene strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 1
2. | Kemijsko čišćenje rashladnog tornja s vodene strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 1
3. | Kemijsko čišćenje izmjenjivača topline za grijanje i bojlera s primarne i sekundarne strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 4
4. | Kemijsko čišćenje hladnjaka na klima sustavima od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 9
5. | Kemijsko čišćenje izmjenjivača topline za proizvodnju sterilne pare kompletno sa isparnom posudom sa primarne i sekundarne strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 1
6. | Kemijsko čišćenje pločastih izmjenjivača topline za bazensku tehniku sa primarne i sekundarne strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju | kom | 2
7. | Sredstvo za otapanje vodenog kamenca, kompletno sa sredstvom za neutralizaciju (ekološki prihvatljivo i bio razgradivo) | lit. | 2000
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene usluge jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih
usluga.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
____________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe__________________
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________