## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 | [7 empty] | 1/3
Podloga za postupak nabave
MONITORI ZA KONTROLU TEMPERATURE HLADNJAKA ZA LIJEKOVE, SKLADIŠNIH PROSTORA
TE SUSTAVA ZA KOMUNIKACIJU
ZA POTREBE KBC OSIJEK
B-215/14, CPV 30231320-6
Red. broj | NAZIV PROIZVODA (karakteristike) | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv proizvoda | Proizvođač | Katalog/ prospekt (br.stavke/stranice)
Zemlja podrijetla
1. | Digitalni TCP/IP kontroler za sustav mjerenja temperature i vlage, LAN 10/100 Mbps, WLAN (Wi-Fi), integriran WEB server, lokalni data loging s ugrađenom internom memorijom, modul za priključenje sondi za mjerenje temperature i mjerenje temperature i vlage, predefinirane postavke za provedbu OQ i PQ protokola pri izradi kvalifikacijske i validacijske dokumentacije. Prikaz trenutnih vrijednosti (trenutne temperature i vlage, prikaz max. i min. trenutne temperature i vlage), Prikaz temperature i vlage u zadanom periodu (dnevni, tjedni, mjesečni, godišnji prikaz ili u treženom vremenskom periodu). Izračun i prikaz MKT - srednje kinetičke temperature. Prikaz alarmnih događaja (preniska ili previsoka temperatura, detekcija prekida protoka podataka do glavnog WEB servera). Minimalna pohrana podataka lokalno na internu memoriju, min. 1.000.000 mjernih zapisa. Automatska izrada izvještaja za ispis dostupna samo autoriziranom osoblju (user name i password). Prikupljenim podacima mora biti onemogućeno manipulirati, brisati ih ili dodavati. Potpuna nezavisnost od postojećeg softwara i hardwara korisnika, aplikacija te bolničke mreže. E-mail alarmiranje s vremenskim podešavanjem (mogučnost naknadne nadogradnje za slanje SMS alarma). Digitalni kontroler mora podržavati mjerenja minimalno 8 neovisnih senzora za temperaturu i vlagu i minimalno 7 neovisnih senzora za temperaturu. Pristup svim gore navedenim podacima i alarmu; autorizirani korisnik mora moći pristupiti putem smartfona, tableta, PC ili drugih medija sa mogučnošću data prometa ili LAN/WiFi mreže. | kpl | 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 | [7 empty] | 2/3
Podloga za postupak nabave
Red. broj | NAZIV PROIZVODA (karakteristike) | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv proizvoda | Proizvođač | Katalog/ prospekt (br.stavke/stranice)
Zemlja podrijetla
2. | Sonda za precizno mjerenje temperature i vlage, maksimalno odstupanje senzora ±0,4°C za temperaturu i ±3% za vlagu u odnosu na laboratorijski etalon na uzorku 1.000 jedinica, sonda laboratorijske kvalitete i preciznosti u CMOSens tehnologiji, opseg mjerenja 0-100% RH, -40 do +123 °C, priključni kabel min. 3 m. Obavezno priložiti certifikat proizvođača o sukladnosti proizvoda sa ISO/IEC 17025. | kpl | 8
3. | Sonda za precizno mjerenje temperature, maksimalno odstupanje senzora ±0,4 za temperaturu u odnosu na laboratorijski etalon na uzorku 1.000 jedinica, sonda laboratorijske kvalitete i preciznosti u CMOSens tehnologiji, opseg mjerenja od -40 do +123 °C, priključni kabel min. 3 met. Obavezno priložiti certifikat proizvođača o sukladnosti proizvoda sa ISO/IEC 17025. | kpl | 7
4. | Instalacija i puštanje u rad | kpl | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 | [7 empty] | 3/3
Podloga za postupak nabave
Napomena:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu priložiti obavezno katalog/prospekt proizvoda s opisom traženih karakteristika predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti
na razini tražene grupe artikala.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
___________________________________
______________________ _____________________ | [5 empty] | Adresa
Mjesto Nadnevak |  | M.P.
Potpis odgovorne osobe ______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________