## Operacijski stol
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
OPERACIJSKA STOLICA
B- 262/15
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karakteristike | Potvrda tehn. karakteristika DA / NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv nuđenog proizvoda | Proizvođač/ Zemlja porijekla | Napomena ( broj stranice u katalogu)
| OPERACIJSKA STOLICA ( za potrebe Odjela za oftalmologiju ) |  |  | kom | 1
minimalne tehničke karakteristike
1. | Baza od nehrđajućeg čelika s 5 antistatičnih duplih kotačića ili jednakovrijedno
2. | Oslonac za noge od kroma ili jednakovrijedno
3. | Mogućnost rotacije sjedište i fiksacije u određenoj poziciji
4. | Anatomski oblikovan naslon i sjedište
5. | Sjedište i naslon izrađeni od antistatičnog materijala
6. | Mogućnost podešavanja visine s hidrauličkom pumpom minimalno 19 cm
7. | Visina sjedišta minimalno 53 cm do 72cm ili bolje
8. | Centralni mehanizam za zaustavljanje
9. | Podesiva visina nosača za ruke uz mogućnost rotacije u svim smjerovima putem kuglastog zgloba
10. | Perive presvlake za nosače za ruke
11. | Ravni nosači za ruke operatera podesivi u svim smjerovima izrađeni od nehrđajućeg čelika s mogućnošću sterilizacije
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
JAMSTVENI ROK: minimalno 24 mjeseca
NAPOMENA: Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene grupe artikala
PONUDITELJ _______________________
Naziv
_________________________________
| _____________________ ___________________________ M.P. | [5 empty] | Adresa
| Mjesto Nadnevak | [5 empty] | ____________________________________________
Potpis odgovorne osobe
Ime i prezime odgovorne osobe __________________