## Osmometar
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
OSMOMETAR
B- 254/15
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karakteristike | Potvrda tehn. karakteristika DA / NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv nuđenog proizvoda | Proizvođač/ Zemlja porijekla | Napomena ( broj stranice u katalogu)
| OSMOMETAR |  |  | kom | 1
minimalne tehničke karakteristike
1. | Automatski osmometar na osnovi mjerenja sniženja točke smrzavanja uzorka
2. | Uzorak : serum, plazma, urin
3. | Automatski rad do 5 uzoraka odjednom
4. | Raspon mjerenja : 0-2500 mOsm
5. | Kalibracija u najmanje 3 točke
6. | Mogučnost pohranjivanja do 500 rezultata
7. | Ugrađeni termalni printer
8. | Dvostrana komunikacija za povezivanje LIS
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
JAMSTVENI ROK: minimalno 24 mjeseca
NAPOMENA: Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene grupe artikala
PONUDITELJ _______________________
Naziv
_________________________________
| _____________________ ___________________________ M.P. | [5 empty] | Adresa
| Mjesto Nadnevak | [5 empty] | ____________________________________________
Potpis odgovorne osobe
Ime i prezime odgovorne osobe __________________