## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2016
Osijek, J. Huttlera 4
PILA ZA ORTOPEDIJU
ZA POTREBE KBC-a OSIJEK
B-56/16
Redni broj | NAZIV PROIZVODA/OPIS PREDMETA S MIN. TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv proizvođača/naziv proizvoda | Potvrda karakteristika | Kat. broj/Napomena
1 | Ortopedska bušilica za velike kosti | kom | 1
Mogućnost praćenja stanja motora na dnevnoj bazi povezivanjem sustava s servisnim centrom online konekcijom punjač - servisni centar s 24h servisnom službom. Snaga bušilice min 1.200 okr/min. Torkalna sila pri rezanju veća od 155 in/lbs. Mogućnost korištenja aseptične i sterilne baterije. Indikator popunjenosti baterije na bateriji.
2. | Ortopedska sagitalna pila za velike kosti | kom | 1
Mogućnost praćenja stanja motora na dnevnoj bazi povezivanjem sustava s servisnim centrom online konekcijom punjač - servisni centar s 24h servisnom službom. Mogućnost korištenja aseptične i sterilne baterije. Indikator popunjenosti baterije na bateriji. Brzina veća od 12.000 CPM.
3. | Ortopedska reciprocitna pila za velike kosti | kom | 1
Mogućnost praćenja stanja motora na dnevnoj bazi povezivanjem sustava s servisnim centrom online konekcijom punjač - servisni centar s 24h servisnom službom. Mogućnost korištenja aseptične i sterilne baterije. Indikator popunjenosti baterije na bateriji. Brzina veća od 13.000 CPM
4 | 1/4 Jacobs Chuck nastavak s ključem | kom | 1
5 | 5/32 Jacobs Chuck nastavak s ključem | kom | 1
6 | Trinkle nastavak | kom | 1
1900-01-06 | A/O Veliki reamer nastavak | kom | 1
1900-01-07 | Hudson Trinkle nastavak | kom | 1
1900-01-08 | DHS/DCS Nastavak | kom | 1
10 | AO Brza spojka | kom | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________