## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
PODESIVE PLOČE ZA POZICIONIRANJE U RADIOTERAPIJI PRSNOG KOŠA ZA POTREBE KBC-a OSIJEK
B-200/14
CPV 33100000-1
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv proizvoda | Proizvođač | Napomena
Zemlja podrijetla
1 | Podmetač za koljena, pozicioniranje pacijenta u radioterapiji, standardna visina, 40.6 x 40.6 x 21.4 cm | kom | 2
2 | Podmetač za koljena, pozicioniranje pacijenta u radioterapiji, snižena visina 40.6 x 40.6 x 16.4 cm | kom | 2
3 | Akrilni podložak za glavu s nagibom, četvrtasta podloga kompatibilna sa podlošcima i termo plastičnim maskama po standardu IPPS, 37.3 x 25.4 x 24.6 cm (3-pin ready) | kom | 2
4 | Podložak za glavu od akrila s površinom koja omogućava pranje, kompatibilan sa okvirom za pridržavanje glave pod 3. (po standardu IPPS | kom | 2
5 | Podložak za glavu od akrila s površinom koja omogućava pranje, kompatibilan sa okvirom za pridržavanje glave pod 3. (po standardu IPPS) | kom | 2
6 | Ploča za pozicioniranje prsnog koša Set s povišenjem koji podržava kutove od 5°to 25° u devet položaja - Niski mod - prigušeni tretman IGRT zone - Napredan naslon za ruku, bez dodira u supraklavikularnoj regiji - Priključna stanica za glavu i vrat od termoplastike (za COPD pacijente) - mogućnost indeksiranja za efikasno i točno postavljanje - isporučuje se sa specijalnim širokim naslonom za glavu - kompatibilno s termoplastičnom potporom prsnog koša | kom | 2
7 | Interlock Lok-Bar, 53cm širine | kom | 2
8 | Prodigy Lok-Bar, 50cm širine | kom | 2
9 | Nosač ploče za pozicioniranje prsnog koša kompatibilan sa 6. (zidni) | kom | 2
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine
artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________