## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J.HUTTLERA 4
POMAGALA ZA FIKSACIJU PACIJENATA U RADIOTERAPIJI ( bellyboard )
B-17/15
Redni | NAZIV PROIZVODA / MINIMALNE | Jed | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Naziv | Zemlja | Napomena
broj | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | mjere |  | u kn bez PDV-a | u kn bez PDV-a | Proizvoda | porijekla
1. | Ploča za pozicioniranje u radioterapiji za tretmane u predjelu zdjelice, izrađena od karbonskih vlakana kao Bellyboard ili jednakovrijedno, omogućava i uključuje: - mogućnost tretmana za pozicioniranje u prone poziciji - mogućnost indeksiranja u odnosu na stol, za efikasno i točno postavljanje - velik jastuk za pozicioniranje pacijenta sa otvorom u predjelu lica, mogućnošću indeksiranja u odnosu na ploču, za efikasno i točno postavljanje ( kao ProneLok ili jednakovrijedno) - manji jastuk za prone poziciju pacijenta, zaobljeni, sa otvorom u predjelu lica - kompatibilan s postojećim sustavom indeksnih letvica Civco ( Lok bar ili jednakovrijedno) - nosač za pohranu ploče za pozicioniranje | kompl | 2
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE SA PDV-om
JAMSTVENI ROK: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Obavezno dostaviti katalog.
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ_____________________________________
Naziv
______________________________________
| __________________ ______________________ | M.P. |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe___________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe_____________________________