## ENDOSKOPSKI VIDEO SISTEM
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
Podloga za postupak nabave
PRIJENOSNI ENDOSKOPSKI VIDEO SISTEM
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-32/16.
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) |  | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
1. | PRIJENOSNI ENDOSKOPSKI VIDEO SISTEM | KOMPLET | 1
- | NAZIV PROIZVODA (model)
- | Proizvođač, zemlja podrijetla
- | Godina proizvodnje
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1. | Prijenosni endoskopski video sistem LED tehnologije - 1 kom
1.1. | Integrirani monitor - LED izvor svjetla - procesor kamere - sistem za dokumentaciju
1.2. | Integriran ekran 15" LED tehnologija
1.3. | Minimalni vijek trajanja lampe do 30000 sati
1.4. | Integrirana drška radi lakšeg nošenja
1.5. | Zapis slikovnih, video i audio zapisa direktno iz uređaja putem USB ulaza
1.6. | Tipkovnica za upis podataka o pacijentu, te kretanje kroz izbornik
1.7. | Lagan, lako prenosiv, mobilan
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1.8. | Primjena u svim kirurškim endoskopskim granama
1.9. | Mogućnost primjene u fonijatriji - stroboskopiji (integriran stroboskop)
1.10. | Primjena za edukaciju fleksibilnih i rigidnih endoskopa
Težina maksimalno 7 kg
Isporuka uključuje: uređaj, tipkovnicu, USB stick
2. | JEDNOČIPNA GLAVA KAMERE - 1 kom
2.1. | Mogućnost sterilizacije glave kamere potapanjem i plinskom sterilizacijom
2.2. | Glava kamere sadrži parofokalne zoom leće, f = 25 - 50 mm (2x)
2.3. | Dvije tipke na glavi kamere sa mogućnošću slobodnog programiranja funkcija
3. | RHINO-LARINGOFIBERSKOP - 1 kom
3.1. | Promjer insercijske cijevi: 3.5 mm
3.2. | Radne dužine 30 cm
3.3. | Kut gledanja: 0°
3.4. | Širina polja gledanja: 70°
3.5. | Zakretanje distalnog vrha: 180° gore/ 90°dolje
3.6. | Isporuka mora sadržavati:
3.6.1. | 1. Kofer za pohranu i transport fiberskopa
3.6.2. | 2. Kapica/ventil za izjednačavanje tlaka
3.6.3. | 3. Tester za ispitivanje vodonepropusnosti
3.7. | Mogućnost spajanja fiberskopa na:
3.7.1. | 1) standardne izvore svjetla preko svjetlosnog kabela
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
3.7.2. | 2) minijaturni izvor svjetla sa punjivim baterijama za prijenosnu opciju rada
3.7.3. | 3) minijaturni izvor svjetla sa nepunjivim baterijama
4. | HOPKINS® II ŠIROKOKUTNI TELESKOP ili jednakovrijedan - 1 kom
4.1. | Kut gledanja 0°
4.2. | Promjer 4 mm
4.3. | Dužina 18 mm
4.4. | Autoklavibilan
4.5. | Za dijagnostiku, tretmane i kirurgiju nosa i sinusa
4.6. | 3-godišnje jamstvo
5. | TELE LARINGOSKOP - 1 kom
5.1. | Kut gledanja 70
5.2. | Širina polja 50°
5.3. | Promjer: 5.8 mm
5.4. | Dužina 19 cm
5.5. | Autoklavibilan
5.6. | Minimalno 3 godine jamstva
6. | SVJETLOSNI KABEL - 1 kom
6.1. | Promjer snopa optičkih vlakana 3.5 mm, dužine 230 cm, autoklavibilan
CIJENA PONUDE U KN (BEZ PDV-a):
IZNOS PDV-a U KUNAMA:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KUNAMA (S PDV-om):
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
Podloga za postupak nabave
PRIJENOSNI ENDOSKOPSKI VIDEO SISTEM
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
CPV: 33100000-1
Evidencijski broj nabave: B-32/16.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti cijenu stavke (po jedinici mjere) u kunama bez PDV-a, zbirnu cijenu u kunama bez PDV-a, cijenu
ponude u kunama bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost u kunama i ukupnu cijenu ponude u kunama s porezom
na dodanu vrijednost. Cijene se podrazumijevaju fco. KBC Osijek.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike koje se iskazane u opisu predmeta nabave u Troškovniku .
Ponuditelj mora obvezno dostaviti katalog, opis i/ili fotografije nuđenog medicinskog uređaja , te Izjavu kojom potvrđuje da minimalno jamstvo
nuđenog medicinskog sustava iznosi 36 mjeseci.
| Ponuditelj: |  | _____________________________________________________
|  | Adresa: | _____________________________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe: |  |  | _____________________________________________________
Potpis odgovorne osobe: |  |  | _____________________________________________________
U ___________, dana _______ 2016. godine |  | m.p.