## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak bagatelne nabave
PRIPREMA TLAČNIH POSUDA ZA PREGLED I INSPEKCIJU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
B-59/15.
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
1. | Odvajanje parnog izmjenjivača od parne i kondezne instalacije, tlačenje registra, montaža izmjenjivača kompletno s potrebnim brtvama i vijcima
| 1.1 Klinika za kirurgiju | kom | 2
| 1.2 Maternite | kom | 1
2. | Demontaža parne posude od parne i kondezne instalacije, tlačenje posude, montaža parne posude kompletno s potrebnim brtvama i vijcima
| 2.1 Klinika za internu medicinu | kom | 1
| 2.2 Maternite | kom | 2
3. | Odvajanje tlačne posude od cijevne mreže, tlačenje posude, montaža posude kompr.zraka kompletno s potrebnim brtvama i vijcima.
| 3.1 INT - Medicinski plinovi, komprimirani zrak | kom | 1
| 3.2 Centralna praonica rublja; Spremnik kompr. Zraka | kom | 1
4. | Baždarenje sigurnosnog ventila s izdavanjem certifikata i montažom na posudu ili izmjenjivač | kom | 14
5. | Baždarenje manometara na izmjenjivačima i parnim posudama uz izdavanje certifikata Zavoda za mjeriteljstvo | kom | 14
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene usluge jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih
usluga.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
____________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe__________________
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________