## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
USLUGA IZRADE ELEKTROPROJEKTNE DOKUMENTACIJE I TROŠKOVNIKA STROJARSKIH I ELEKTROINSTALACIJA - ZAMJENE POSTOJEĆEG RASHLADNIKA VODE S RASHLADNIKOM S PRIRODNOM RADNOM TVARI U ZGRADAMA KLINIKE ZA KIRURGIJU I KLINIKE ZA INTERNU MEDICINU U SKLOPU PROJEKTA "PLAN POSTUPNOG SMANJIVANJA I UKIDANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ (HCFC R-22KONTROLIRANA TVAR) U REPUBLICI HRVATSKOJ
CPV 71321000-4
B - 222/14
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
1. | KLINIKA ZA KIRURGIJU
| Izrada strojarskog i elektro projekta s troškovnikom zamjene postojećeg rashladnika (rashladnog učinka 558 kW, mase punjenje R22 - 130 kg) | kom | 1
- provjera potrebnog rashladnog učinka
- izrada proračuna
- izrada troškovnika potrebne opreme
- izrada grafičke dokumentacije projekta s prikazima svih potrebnih presjeka s ucrtanim strojarskim instalacijama i prikazima detalja potrebnih za izvođenje
- izrada dokumentacije elektro projekta s prikazima detalja potrebnih za izvođenje
- tiskano i uvezano u šest (6) primjeraka uključivo s jednim primjerkom na CD-u
2. | KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU
| Izrada strojarskog i elektro projekta s troškovnikom zamjene postojećeg rashladnika (rashladnog učinka 2 x 140 kW, mase punjenje R22 - 2 x 50 kg) | kom | 1
- provjera potrebnog rashladnog učinka
- izrada proračuna
- izrada troškovnika potrebne opreme
- izrada grafičke dokumentacije projekta s prikazima svih potrebnih presjeka s ucrtanim strojarskim instalacijama i prikazima detalja potrebnih za izvođenje
- izrada dokumentacije elektro projekta s prikazima detalja potrebnih za izvođenje
- tiskano i uvezano u šest (6) primjeraka uključivo s jednim primjerkom na CD-u
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene usluge jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih
usluga.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________
Potpis odgovorne osobe __________________