## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 |  |  |  |  | TABLICA 2014
Podloga za postupak nabave
TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU
B - 242/14
RED. BR. | NAZIV ROBE | PROIZVOĐAČ /ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINICA MJERE | PLANIRANA GODIŠNJA POTREBA | JEDINIČNA CIJENA U KN BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS U KN bez PDV-a | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TROMBOELASTOMETRIJU (TEM)
1 | reagens za aktiviranje reakcije zgrušavanja u TEM-u |  | test | 800
2 | reagens za aktiviranje vanjskog puta zgrušavanja u TEM-u |  | test | 800
3 | reagens za aktiviranje unutarnjeg puta zgrušavanja u TEM-u |  | test | 600
4 | reagens za detekciju manjka fibrinogena u TEM-u |  | test | 170
5 | reagens za detekciju fibrinolize u TEM-u |  | test | 170
6 | reagens za detekciju predoziranosti heparinom u TEM-u |  | test | 170
7 | kontrola za TEM u području fizioloških vrijednosti |  | pak | 17
8 | časice i pinovi za postupak TEM mjerenja |  | kom | 1000
9 | posebni nastavci za automatsku pipetu |  | kom | 4000
10 | NAJAM UREĐAJA ZA TROMBOELASTOMETRIJU, minimalne tehničke karakteristike: 3 diferencijalno dijagnosticka testa za utvrđivanje fibrinolize, manjka fibrinogena i detekcija predoziranosti heparinom, 4 neovisna kanala mjerenja. Analitičko vrijeme do 60 minuta. |  | mjesečna rata | 12
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene skupine.
Napomena:
a) Obavezno dostaviti katalog predmeta nabave
b) Ponuditelj mora na vlastiti trošak osigurati sredstva potrebna za skraćenu validaciju (50 postupaka) navedenih analita koja traje najviše 30 dana od dana stavljanja uređaja u funkciju. Ukoliko će rezultati validacije analita biti negativni ugovor se raskida.
c) Ponuditelj mora u roku dva tjedna uvažiti prijavljenu reklamaciju ukoliko se utvrdi pogreška u reagensu odnosno uređaju
Uz uređaje navedene na podlogama za javno nadmetanje molimo da bude zadovoljeno slijedeće :
1. jamstvo 1 godina
2. sve troškove održavanja, servisiranja, potrošnih i rezervnih dijelova snosi ponuditelj
3. sve eventualne kvarove ponuditelj mora otkloniti u roku 24 sata
4. troškove umrežavanja u sustav BIS KBC Osijek snosi ponuditelj
5. upute za korištenje, održavanje i tehničke osobine na hrvatskom jeziku
6. troškove provođenja edukacije za rukovanje uređajem snosi ponuditelj
7. od dana zaključenja ugovora odabrani ponuditelj u obvezi je u roku od najviše 60 dana instalirati i staviti u funkciju sve uređaje ponuđene u najam
ponuditelj je dužan instaliranu opremu držati u funkciji do isporuke opreme nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključenju ugovora po tom postupku nabave.
8. Za mjesečni najam uređaja ponuditelj izdaje fakturu i to svakog prvog u mjesecu
NAPOMENA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti original KATALOG/PROSPEKT sa karakteristikama predmeta nabave
Uz specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora imati
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________