## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Podloga za postupak javne nabave
POSLUŽITELJ (SERVER) ZA POTREBE BOLNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA KBC-a OSIJEK
Evidencijski broj nabave: B-247/16.
R.B. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDVA-) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Proizvođač, zemlja podrijetla, naziv modela
1. | POSLUŽITELJ (server) za potrebe bolničkog informacijskog sustava KBC-a Osijek | kom | 2
| Ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike: |  |  |  |  | Karakteristike zadovoljava DA/NE
Procesor: 2 x 12 core (kao InteL Xeon E5-2680v3) ili brže
Memorija: minimalno 256 GB
Diskovi: 2 x 300 GB
RAID 1+0,10 sa cache memorijom baterijski
LAN: 8x 1Gbps
Redundantno napajanje
Izvedba: rack
Sva potrebna oprema za spajanje na disk storage (FC kartica, kablovi, i druga oprema)
Poput poput poslužitelja HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server ili jednakovrijedan, slijedećih kararkteristika:
HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server
HPE DL360 Gen9 E5-2680v4 FIO Kit
HPE DL360 Gen9 E5-2680v4 Kit
HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit
HP 300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD
HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller
HP 1Gb Ethernet 4P 331FLR Adptr
HP 1U SFF Easy Install Rail Kit
HPE 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA
HP 800W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit
CIJENA PONUDE U KN (BEZ PDV-a)
IZNOS PDV-a U KN
CIJENA PONUDE U KN (S PDV-om)
Napomena:
Ponuditelj je dužan ponuditi robu sukladno iskazanim potrebama i zahtjevima tehničke specifikacije dokumentacije za nadmetanje.
Ukoliko ponuditelj nudi drugi jednakovrijedan proizvod, isti treba minimalno imati karakteristike proizvoda na koji se Naručitelj pozvao u troškovniku ovog postupka javne nabave
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu stavke u kunama bez PDV-a, ukupnu cijenu stavke u kunama bez PDV-a,
cijenu ponude u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama, te ukupnu cijenu ponude u kunama s PDV-om.
Inačice(varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijena se podrazumijeva fco KBC Osijek.
|  | PONUDITELJ: |  | _____________________ | ___________________________
|  | ADRESA: |  | ________________________________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe: ______________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _________________________________
| U ________________, dana ______________ 2016.g. |  | M.P.