## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Služba za poslove nabave
SERVIS EKC UREĐAJA - SISTEM 1 I SISTEM 2
B - 133/15.
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Redni |  | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Naziv proizvoda/ | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a | Naziv proizvođača
Naziv predmeta nabave : Servis EKC uređaja - sistem 1 i sistem 2
Minimalne tehničke karakteristike :
1 | Usluge godišnjeg servisnog održavanja uređaja TERUMO
1.1. | Sistem 1 - SN 0255 i SN 0259 | kom | 2
1.2. | TCM ii SN 4185 I SN 4190 | kom | 2
2 | Predviđeni potrebni rezervni dijelovi
2.1. | Filter baze | kom | 4
2.2. | Filter CCM-a (monitora) - zračni filter | kom | 4
2.3. | Filter zraka pumpi - zračni filter | kpl | 4
2.4. | Ulazni filter zraka | kom | 4
2.5. | O2 senzor | kom | 4
2.6. | Baterije | kom | 2
2.7. | Potrošni materijal | pauš | 1
2.8. | Sredstva za pranje i čišćenje | pauš | 1
CIJENA PONUDA U HRK (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK ( sa PDV-om):
Napomena: Obavezno dostaviti katalog/prospekt proizvoda i označiti u troškovniku stranicu kataloga/prospekta na kojoj je opisana tražena
karakteristika. Svi troškovi moraju biti izraženi u jediničnim cijenama odnosno ukupnoj cijeni.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, odnosno zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike predmeta
nabave.
Ponuditelj: _______________________________________
naziv
Adresa: _______________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja: _________________________________
Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________
U _________________ , _________________ |  |  |  | M.P.
mjesto nadnevak