## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
USLUGA GODIŠNJEG SERVISA MALIH RASHLADNIH SUSTAVA S DIREKTNIM HLAĐENJEM SA ZBRINJAVANJEM RASHLADNE TVARI, ULJA I OTPISANIH RASHLADNIH UREĐAJA u 2014.god.
CPV 50730000-1
B - 183/14
Red. Broj | Naziv proizvoda |  |  | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn bez PDV |  | Ukupni iznos u kn bez PDV
A. USLUGA
A.1. | Kontrola ispravnosti rada uređaja koja se sastoji: -kontrola nivoa ulja -kontrola radne i zaštitne automatike -kontrola tlaka isparavanja i tlaka kondenzacije -kontrola izmjene topline u kondenzatorima i isparivačima -kontrola električnih spojeva |  |  | kom | 10
A.2. | Zamjena filtera sušača |  |  | kom | 2
A.3. | Nadopunjavanje sustava s ekološkim rashladnim sredstvom |  |  | kom | 30
A.4. | Zamjena sklopova radne i zaštitne automatike |  |  | kom | 2
A.5. | Zamjena termoekspanzionog ventila |  |  | kom | 3
A.6. | Zamjena ili popravak ventilatora hladnjaka |  |  | kom | 3
A.7, | Zamjena ili popravak ventilatora zračnog kondenzatora |  |  | kom | 5
A.8. | Zamjena hermetičkog kompresora |  |  | kom | 2
A.9. | Preseljenje klima uređaja koje se sastoji od demontaže uređaja, servisa i montaže uređaja |  |  | kom | 4
A.10. | Montaža novog klima uređaja |  |  | kom | 5
A.11. | Čišćenje unutrašnje i vanjske jedinice klima uređaja |  |  | kom | 30
A.12. | Čišćenje zračnog kondenzatora klima uređaja do 10 kW |  |  | kom | 2
A.13. | Čišćenje zračnog kondenzatora rashladnog uređaja od 10-100kW rashladnog učina učina |  |  | kom | 1
Red. Broj | Naziv proizvoda |  |  | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn bez PDV |  | Ukupni iznos u kn bez PDV
A. USLUGA
A.14. | Provjera ispravnosti freonske instalacije koja se sastoji od izvlačenja freona iz klima uređaja, odpajanje spojeva instalacije od vanjske i unutranje jedinice, tlačenje instalacije sa dušikom na 35 bara, vakumiranje instalacije, punjenje freonom, i ozračivanje iste |  |  | kom | 10
A.15. | Popravak instalacije odvoda kondezata. |  |  | kom | 10
A.16. | Uporaba auto-korpe za montažu klima urađja na visini većoj od 10m |  |  | kom | 3
A.17. | Bušenje prodora za ugradnju klima uređaja kroz AB nadvoje. Prodor fi75 sa ugradnjom zaštitne PVC cijevi. |  |  | kom | 5
A.18. | Zamjena AC kondenzatora ventilatora, unutarnja/vanjska jedinica Zamjena el. Osigurača (staklenog i sl.) |  |  | kom | 15
A.19. | Zamjena ili popravak ostalih sklopova rashladnog sustava koji nisu posebno navedeni |  |  | Paušalno | 5
A.20. | Zbrinjavanje ulja, rashladnog medija, filtera, zamijenjenih dijelova i otpisanih rashladnih uređaja s izdavanjem potvrde da su navedene komponente ispravno zbrinute prema Zakonu o otpadu (NN 178/04) |  |  | kg | 250
B. REZERVNI DIJELOVI
B.1. | Filter sušač za prosječni rashladni uređaj |  |  | kom | 2
B.2. | Ekološko rashladno sredstvo (R-134 A; R-407 C; R-410 A; R-417A) |  |  | kg | 35
B.3. | Sklop radne i zaštitne automatike rashladnog uređaja |  |  | kom | 1
B.4. | Termoekspanzijski ventil za klima uređaje od 1,8 do 7,0 kW rashladnog učina |  |  | kom | 2
B.5. | Ventilator hladnjaka (unutrašnja jedinica) za klima uređaje od 1,8 do 7,0 kW rashladnog učina |  |  | kom | 2
B.6. | Ventilator zračnog kondenzatora (vanjska jedinica) za klima uređaje od 1,8 do 7,0 kW rashladnog učina |  |  | kom | 15
B.7. | Električni kondenzator ≤ 40µF (AC) |  |  | kom | 10
Red. Broj | Naziv proizvoda |  |  | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn bez PDV |  | Ukupni iznos u kn bez PDV
B. REZERVNI DIJELOVI
B.8. | Električni kondenzator ≥ 40µF (AC) |  |  | kom | 5
B.9. | Cijev Cu klima, fi 6 mm |  |  | m | 35
B.10. | Cijev Cu klima, fi 10 mm |  |  | m | 35
B.11. | Cijev Cu klima, fi 12 mm |  |  | m | 35
B.12. | Cijev Cu, fi 22x1 mm sa potrebnim fazonskim komadima, izolacijom i ovjesom za izradu instalacije kondenzata |  |  | m | 40
B.13. | Nosači za klima uređaje do 2,5 kW |  |  | par | 6
B.14. | Nosači za klima uređaje do 3,5 kW |  |  | par | 6
B.15. | Nosači za klima uređaje do 5,5 kW |  |  | par | 6
B.16. | Nosači za klima uređaje do 7,5 kW |  |  | par | 4
B.17. | Elektro među veza PPOO 5x1,5 |  |  | m | 35
B.18. | Sitni potrošni materijal |  |  | Paušalno | 5
SVEUKUPNO (A+B) KUNA BEZ PDV-a
IZNOS (A+B) PDV (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO (A+B) KUNA SA PDV-om
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena.
U ponudi je potrebno izraziti jediničnu, ukupnu i sveukupnu cijenu bez PDV-a za tražene stavke.
Cijene se podrazumijevaju fco Klinička bolnica Osijek.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za skupinu te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti na razini traženog.
Mjesto |  | Nadnevak
Ponuđač:
(naziv)
|  |  | MP | Potpis odgovorne osobe
(adresa)