## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 |  |  |  |  | TABLICA 2014
Podloga za postupak nabave
SKENER ZA ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
B-241/14
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed. | Količina | Potvrda tehničkih | Broj stranice u | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) |  | Zemlja |  | Naziv
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere |  | karakteristika | katalogu |  | Proizvođač | porijekla | Napomena | proizvoda
DA / NE
KBC OSIJEK
| Skener za arhiviranje medicinske dokumentacije | kom | 1
1.1. | Skeniranje protočnom metodom brzine 130 listova A4 / min jednostrano i dvostrano
1.2 | Mogućnost rada s reduciranom brzinom od 100 listova A4/min
1.3. | Mogućnost dogradnje na veće brzine skeniranja – 160 i 200 listova A4/min
1.4. | Mogućnost dogradnje sustavom za automatsko izlučivanje separatora
1.5. | Razlučivost 75, 150, 200, 300, 400 dpi
1.6. | Min. 3 svjetla za pozicioniranje pacijenta
1.7. | LED osvjetljenje
1.8. | Skeniranje c/b, siva skala, 24 bit color
1.9. | Multistream skeniranje (izlaz više formata istovremeno)
1.10. | Transport papira pomoću čeličnih kugli
1.11. | Automatski uvodnik za do 500 listova s tri ultrazvučna pojedinačno namjestiva senzora
1.12. | Automatsko memoriranje visine snopa papira na uvodniku
1.13. | Tipka za trenutno zaustavljanje skeniranja
1.14. | Ekran osjetljjiv na dodir za upravljanje funkcijama skenera
1.15. | Imprinter i endorser
1.16. | Format originala – najmanji 60x100mm, najveći 315x4000mm
1.17. | Debljina papira 40-250g/m2
1.18. | Mogućnost direktnog provođenja papira bez savijanja (bypass)
1.19. | Dinamička kontrola kontrasta
1.20. | Programabilni softver za skeniranje
- programiranje job-a, spremanje i pozivanje
- programabilno korisničko sučelje
- upravljanje procesom skeniranja
- obrada slike
- prepoznavanje znakova barcode, patch code, opcija OCR, ICR, OMR
- izvođenje uvjetovanih radnji
- izvođenje dijaloga za unos podataka
- izvršavanje digitalnih color filtera
- brojač slike
- statističke varijable
- izlazni formati jednostranični ili višestranični komprimirano i nekomprimirano TIFF, PDF, PDF/A, TXT indeks
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed. | Količina | Potvrda tehničkih | Broj stranice u | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) |  | Zemlja |  | Naziv
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere |  | karakteristika | katalogu |  | Proizvođač | porijekla | Napomena | proizvoda
DA / NE
KBC OSIJEK
| Programska oprema za digitalno arhiviranje : | kom | 1
1.21. | Platforma MS Windows – operacioni sistem Win Server 2003 ili 2008, baza podataka MS SQL
1.22. | Arhiviranje zapisa i digitalnih slika dokumenata
1.23. | Mogućnost arhiviranje i drugih formata dokumenata i informacija (MS Office dokumenti, video clip, zvuk i dr.)
1.24. | Bez programskih ograničenja u pogledu količine dokumenata
1.25. | Bez programskih ograničenja u pogledu broja arhiva (tipova dokumenata)
1.26. | Definiranje strukture zapisa tipa dokumenta
1.27. | Otvaranje korisničkih računa i definiranje prava pristupa
1.28. | Uvoz obrađenog materijala sa skeniranja
1.29. | Kontrola i ispravci, unos podataka
1.30. | Arhiviranje
1.31. | Pretraživanje u računalnoj mreži s time da je pristup sadržaju moguć isključivo putem pretraživača uz zaštitu prava pristupa zaporkom
1.32. | Mogućnost eksporta subarhive za CD/DVD s pretraživačem
UKUPNO
PDV (25%)
SVEUKUPNO
SVEUKUPNO SLOVIMA
NAPOMENA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti original KATALOG/PROSPEKT sa karakteristikama predmeta nabave
Uz specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora imati
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________