## Parni izmjenjivač
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
Podloga za postupak nabave
SPIROERGOMETAR
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-245/16.
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) |  | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
I | SPIROERGOMETAR | komad | 1
- | NAZIV PROIZVODA (model)
- | Proizvođač, zemlja podrijetla
- | Godina proizvodnje
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike uređaja | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1. | SPIROERGOMETAR
1.1. | Jednostavna automatska kalibracija senzora plinova u dvije točke s malom potrošnjom kalibracijskih plinova
1.2. | Spirometrijsko ispitivanje pacijenata, minimalno: IVC,EVC, MV, MVV, FVCex, FVCin, FEV1,
1.3. | Ergospirometrijsko ispitivanje pacijenata minimalno: VO2, VCO2, RER, VE, VT, IC
1.4. | Kompletno izvođenje spirometrijskog testa s prikazom parametara i grafikona velike i male spirometrije
1.5. | Višekratan senzor protoka, jednostavan za čišćenje, lagan, apsolutno ne osjetljiv na vlagu i vibracije, bez potrebe sušenja nakon čišdenja ili dezinfekcije
1.6. | Elektrokemijska ćelija kisika
1.7. | Ultrazvučni CO2 analizator
1.8. | Senzori plinova bez ikakovih potreba održavanja
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike uređaja | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1.9. | Metoda tzv."Breath by breath“ on-line analize kardioloških i pulmoloških parametara kroz cijeli test
1.10. | Simultani prikaz kardio-pulmoloških parametara i grafikona tijekom testa
1.11. | Interpretacija testa po Wasserman metodi
1.12. | Mogudnost pregleda 9-panel dijagrama po Wasserman metodi "online" tijekom testa
1.13. | Ventilacijska mjerenja izvedena korištenjem visoko preciznog dvosmjernog pneumotahografa (promjenjivog otvora)
1.14. | Jedinstvena baza podataka pacijenata za sva kardio-pulmološka ispitivanja
1.15. | Računalo tzv. "All in one" certificirano za medicinsku uporabu s minimalnom dijagonalom 17", min. Windows 7 operativnim sustavom, zaslonom osjetljivim na dodir, dodatni monitor minimalno 17" za omogućenje prikaza svih kardioloških i pulmoloških parametara tijekom testa, laserski printer
1.16. | Kolica za smještaj kompletnog sustava s izolacionim transformatorom
CIJENA PONUDE U KN (BEZ PDV-a):
IZNOS PDV-a U KUNAMA:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KUNAMA (S PDV-om):
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
Podloga za postupak nabave
SPIROERGOMETAR
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-245/16.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti cijenu stavke (po jedinici mjere) u kunama bez PDV-a, zbirnu cijenu u kunama bez PDV-a, cijenu
ponude u kunama bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost u kunama i ukupnu cijenu ponude u kunama s porezom
na dodanu vrijednost. Cijene se podrazumijevaju fco. KBC Osijek.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike koje se iskazane u opisu predmeta nabave u Troškovniku .
Ponuditelj mora obvezno dostaviti katalog, opis i/ili fotografije nuđenog medicinskog uređaja , te Izjavu kojom potvrđuje da minimalno jamstvo
nuđenog uređaja iznosi 12 mjeseci, uz sve dokaze sposobnosti sukladno traženom u Pozivu za dostavu ponuda.
|  | Ponuditelj: |  |  |  | ____________________________
|  | Adresa ponuditelja: |  |  |  | ____________________________
|  | Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: |  |  |  | ____________________________
U __________, dana __________ 2016.g. |  | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: |  |  |  | ____________________________
m.p.