## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za otvoreni postupak javne nabave
REZERVNI DIJELOVI PUMPI CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
B-62/15
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Proizvođač | Zemlja | Napomena | Naziv nuđenog
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere | količina | u kn bez PDV-a | u kn bez PDV-a |  | porijekla |  | proizvoda
A. RADOVI
PUMPE ZA CENTRALNO GRIJANJE
A.1. | Preuzimanje pumpe, rastavljanje i defektiranje kvara pumpe | kom | 6
A.2. | Zamjena ležaja | kom | 6
A.3. | Prematanje statora-do 2 Kw | kom | 4
A.4. | Prematanje statora-do 4 kW | kom | 4
A.5. | Egalizacija osovine | kom | 4
A.6. | Zamjena mehaničke brtve | kom | 6
A.7. | Zamjena lopatičnok kola | kom | 4
A.8. | Izrada nove zaštitne čahure | kom | 4
A.9. | Zamjena komplet brtvila | kom | 4
A.10. | Zamjena priključne ploče | kom | 4
A.11. | Regulacija navoja u kučištu | kom | 4
A.12. | Izrada nove osovine | kom | 2
A.13. | Sastavljanje pumpe i ispitivanje pumpe | kom | 6
PUMPE ZA KLIMATIZACIJU (RASHLADNA VODA)
A.14. | Demontaža pumpe u krugu bolnice, rastavljanje i defektaža kvara | kom
A.15. | Izrada zaštitne čahure | kom | 2
A.16. | Egalizacija osovine | kom | 2
A.17. | Čišćenje i balansiranje vodenog kola | kom | 2
A.18. | Zamjena komplet brtvila | kom | 3
A.19. | Izrada nove osovine | kom | 4
A.20. | Zamjena ležaja | kom | 1
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Proizvođač | Zemlja | Napomena | Naziv nuđenog
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere | količina | u kn bez PDV-a | u kn bez PDV-a |  | porijekla |  | proizvoda
A. RADOVI
PUMPE ZA KLIMATIZACIJU (RASHLADNA VODA)
A.21 | Zamjena pritezne očnice | kom | 6
A.22. | Zamjena Periflex spojke | kom | 2
A.23. | Zamjena ulja u ležajnom dijelu | kom | 2
A.24. | Čišćenje pumpe od taloga i kamenca | kom | 2
A.25. | Sastavljanje i ispitivanje pumpe | kom | 2
A.26. | Montaža i centriranje pumpe | kom | 2
UKUPNO
B. MATERIJAL
PUMPE ZA CENTRALNO GRIJANJE
B.1. | Ležaj za pumpe promjera do NO 50 | kom | 5
B.2. | Ležaj za pumpe promjera NO 50 - NO 100 | kom | 6
B.3. | Mehanička brtva do NO 50 | kom | 4
B.4. | Mehanička brtva pumpe od NO 50 – NO 100 | kom | 1
B.5. | Lopatično kolo pumpe promjera do NO 50 | kom | 6
B.6. | Zaštitna čahura pumpe promjera do NO 50 | kom | 6
B.7. | Zaštitna čahura pumpe promjera od NO50 do NO 100 | kom | 2
B.8. | Komplet brtvila pumpe promjera do NO 100 | kom | 4
B.9. | Priključna ploča | kom | 4
B.10. | Osovina pumpe promjera NO 50 – NO 100 | kom | 2
PUMPE ZA KLIMATIZACIJU (RASHLADNA VODA)
B.11. | Ležaj | kom | 4
B.12. | Mehanička brtva | kom | 2
B.13. | Brtvena pletenica | kom | 4
B.14. | Pritezna čahura-očnica | kom | 1
B.15. | Čahura-zaštitna | kom | 1
B.16. | Vodeno kolo | kom | 2
B.17. | Brtva kučišta | kom | 4
B.18. | Ulje | lit | 2
B.19. | Spojka | kom | 1
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Proizvođač | Zemlja | Napomena | Naziv nuđenog
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere | količina | u kn bez PDV-a | u kn bez PDV-a |  | porijekla |  | proizvoda
B. MATERIJAL
PUMPE ZA KLIMATIZACIJU (RASHLADNA VODA)
B.20. | Vijci spojke | kom | 16
B.21. | Gumeni ulošci spojke | kom | 16
UKUPNO
A. RADOVI + B. MATERIJAL
UKUPNO
25% PDV
SVEUKUPNO
NAPOMENA! Navedeni radovi odnose se na pumpe koje su u većini instalirane u KBC Osijek i to: - IMP: GHR 40; GHR 50; GHR 65; GHR 80; GHN 402; GHN 502; GHN 652; GHN 802, CL 402; CL 502; CL 652; CL 802; PV 32-2 - SEVER - WILLO: - RSSO; RS65; IP 50; IP 65; IP 80; TOP-S 50; TOP-S 65 - ELEKTROKOVINA:- VC 55; VC 105T; VC 252; VCV 50/8; VCV 50/10 - CROATIA PUMPE: KK-8; KK 25-12,5; IKK 20-12,5
NAPOMENA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu obvezno dostaviti original KATALOG/PROSPEKT sa karakteristikama predmeta nabave
Uz specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora imati
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. | [5 empty] | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________