## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak javne nabave
BINOKULARNI MIKROSKOPI
ZA POTREBE KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK
CPV - 38510000-3
MV- 49/16
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Naziv
[6 empty] | Zemlja podrijetla | modela proizvoda
1 | BINOKULARNI MIKROSKOP | kom | 2
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati broj str. iz kataloga
1.1 | Tijelo mikroskopa za promatranje prolaznim svijetlom |  |  |  |  | katalog str. ______
1.2 | Binokularni tilting tubus mogućnosti nagiba 5 - 35°, pupilarnim razmakom od 48 do 75 mm, te mogućnošću podešavanja dioptrije na jednom kanalu |  |  |  |  | katalog str. ______
1.3 | Okulari vidnog polja 22, te mogućnost podešavanja dioptrije na jednom okularu |  |  |  |  | katalog str. ______
1.4 | Integrirani kodirani nosač objektiva u tijelo mikroskopa sa pet pozicija za objektive koji ima funkcijsku značajku eliminiranja podešavanja intenziteta svijetla pri promjeni povećanja |  |  |  |  | katalog str. ______
1.5 | Planakromatski objektivi infinitivne optike povećanja 10x, 20x, 40x, 60x i 100x (uljni) |  |  |  |  | katalog str. ______
1.6 | Integrirani univerzalni kondenzor N.A. 0.9 za promatranje pri povećanjima 1.25x – 100x |  |  |  |  | katalog str. ______
1.7 | LED izvor svjetla sa ekvivalentnom jakosti 30W halogene žarulje (minimalno trajanje žarulje 20.000 sati). Visoka reprodukcija boje po cijelom vidnom polju. Napajanje integrirano u tijelo mikroskopa. |  |  |  |  | katalog str. ______
1.8 | Niski fiksni ergonomski mehanički stolić presvućen keramikom, kontrole za upravljanje na desnoj strani pri kojem se kretanje stolića odvija po sajlama. Mogućnost podešavanja tenzije kontrolne ručke stolića |  |  |  |  | katalog str. ______
1.9 | Graničnik i tenzija kretanja stolića smješteni na vijku za grubi fokus |  |  |  |  | katalog str. ______
1.10 | Zaštitna navlaka za mikroskop
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača. Odnosno od strane proizvođača ovlađtenih i osposobljenih djelatnika uz priložene certifikate.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbog najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________