## INFUZOMATI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
Podloga za postupak nabave
PERFUZORI
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-31/16.
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) |  | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
I | PRIJENOSNA PERFUSIJSKA PUMPA ZA POVREMENU ILI KONTINUIRANU ISPORUKU LIJEKOVA PUTEM ŠTRCALJKE | KOM | 14
- | NAZIV PROIZVODA (model)
- | Proizvođač, zemlja podrijetla
- | Godina proizvodnje
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1. | PRIJENOSNA PERFUSIJSKA PUMPA ZA POVREMENU ILI KONTINUIRANU ISPORUKU LIJEKOVA PUTEM ŠTRCALJKE
1.1. | Minimalni raspon protoka : od 0.1ml/h do 1.200 ml/h.
1.2. | Podešavanje protoka minimalno u dva intervala, interval sa nižim protocima podešavanje koraka max. 0,1 ml/h, interval sa višim protocima podešavanje koraka max. 1 ml/h
1.3. | Točnost doziranog protoka : min. +/-2%
1.4. | Programiranje doziranog volumena min. u rasponu od 0,1 do 9999 ml
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1.5. | Podešavanje dozirnog volumena minimalno u dva intervala, interval sa nižim volumenom podešavanje max. 0,1 ml, interval sa višim volumenom podešavanje max. 1 ml
1.6. | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzijeu min. rasponu od 00h 01min - min. 24h 00 min u koracima max. 1 min.
1.7. | Izbor štrcaljki više proizvođača zapremina unutar minimalnog raspona od 5ml do 50 ml
1.8. | Automatsko prepoznavanje zapremine štrcaljke
1.9. | Doziranje bolusa na min. tri načina - ručni bolus, doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka - doziranje bolusa sa predodređenim vremenom - doziranje bolusa sa izračunom brzine protoka - ili jednakovrijedno, opisati
1.10. | Automatski izračun protoka ovisno o dozi (µg, mg, … /kg/min)
1.11. | Automatski izračun brzine protoka ovisno o volumenu u jedinici vremena
1.12. | LCD ekran za prikaz osnovnih podataka rada pumpe
1.13. | - prikaz osnovnih podataka infuzije ( granični pritisak, vrijeme infuzije, preostalo vrijeme, volumena, postavka vremena i datuma, stanje alarma sa tekstualnim ispisom
- stanje baterije
- bolus
-ispis naziva lijeka
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1.14. | Mogućnost izrade liste lijekova pomoću programa ( softvera) sa osnovnim podacima (naziv lijeka, min/max granice protoka, doza, bolus)
1.15. | Mod totalne intravenske anestezije
1.16. | Automatska redukcija bolus volumena u sistemu nakon okluzijskog volumena
1.17. | Pohranjivanje minimalno 1000 posljednjih događaja/unosa
1.18. | Prikazivanje stanja pumpe svjetlosnim indikacijama u min. 3 boje
1.19. | Tekstualni i zvučni alarmi odstupanja zadanog volumena, porasta tlaka iznad graničnog, neispravno postavljenje štrcaljke, prekida infuzije, pred alarm i alarm prazne baterije, detekcije zraka u liniji, alarm prije završetka terapije unutar raspona od 3 do 5 min. s mogućnošću podešavanja, okluzija
1.20. | Podešavanje graničnog pritiska u sistemu unutar raspna od min. 0.1 bar do max 1.2 bara
1.21. | KVO (eng. Keep Vane Open) ili jednakovrijedno, opisati opcija održavanje prohodnog venskog pristupa po završetku infuzije, podesivo u minimalnom rasponu od 0.1 do 3 ml/h
1.22. | Pomična stezaljka koj osigurava ispravno podešavanje cilindra štrcaljke
1.23. | Program pumpi na hrvatskom jeziku
1.24. | Mogućnost povezivanja više pumpi, min. 6 u jedinstvenu cijelinu sa zajedničkim napajanjem el. energije
1.25. | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetskog zračenja
1.26. | Kućište mora zadovoljavati IP22 normu na vodo nepropusnost
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1.27. | Napajanje pumpi 230 V, 50 HZ
1.28. | Mogućnost nadogradnje priključka za napajanje u vozilima 12 V DC
1.29. | Ugrađena baterija za samostalan rad pumpe
1.30. | Godina proizvodnje jednaka godini isporuke urađaja
CIJENA PONUDE U KN (BEZ PDV-a):
IZNOS PDV-a U KUNAMA:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KUNAMA (S PDV-om):
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti cijenu stavke (po jedinici mjere) u kunama bez PDV-a, zbirnu cijenu u kunama bez PDV-a, cijenu
ponude u kunama bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost u kunama i ukupnu cijenu ponude u kunama s porezom
na dodanu vrijednost. Cijene se podrazumijevaju fco. KBC Osijek.
Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike koje se iskazane u opisu predmeta nabave u Troškovniku .
Ponuditelj mora obvezno dostaviti katalog, opis i/ili fotografije nuđenog medicinskog uređaja.
|  | Ponuditelj: |  | _____________________________________________________
|  |  | Adresa: | _____________________________________________________
| Ime i prezime odgovorne osobe: |  |  | _____________________________________________________
| Potpis odgovorne osobe: |  |  | _____________________________________________________
| U ___________, dana _______ 2016. godine |  | m.p.