## EADIOFR. LEZIJA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
UREĐAJ ZA RADIOFREKVENTNU LEZIJU
B - 237/14
CPV - 33100000-1
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karakteristike | Potvrda tehn. karakteristika DA / NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv nuđenog proizvoda | Proizvođač/ Zemlja porijekla | Napomena
1 | UREĐAJ ZA RADIOFREKVENTNU LEZIJU |  |  | kom | 1 |  |  |  |  | Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Neovisna kontrola 4 lezije odjednom sa toplinskim i pulsirajućim RF tretmanom
1.2. | Monopolarni i bipolarni RF
1.3. | Puni 12" zaslon osjetljiv na dodir, u boji
1.4. | Daljinsko bežično upravljanje pomoću uređaja za daljinsko upravljanje
1.5. | Izbor dva sučelja:
- Jedan dodoir: jednostavan sa digitalnim prikazom
- Grafički: napredan grafički prikaz
1.6. | Napredan procesor koji omogućava memorijupodataka o doktorima i pacijentima
1.7. | Elektronički postupak evidencije
1.8. | Samostalna upravljačka elektroda sa automatskom star funkcijom osjetljivom na dodir.
1.9. | Usklađenost uređaja sa medicinskim standardima koji vrijede u zemljama Eu
1.10. | Garancija uređaja 12 mjeseci
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
JAMSTVENI ROK: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene grupe artikala
PONUDITELJ _______________________
Naziv
_________________________________
| _____________________ ___________________________ M.P. | [5 empty] | Adresa
| Mjesto Nadnevak | [5 empty] | ______________________________________________
Potpis odgovorne osobe
Ime i prezime odgovorne osobe ____________________