## INZULINSKE PUMPE
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2016
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak javne nabave
ULTRAZVUČNI UREĐAJ
ZA POTREBE ZAVODA ZA OFTALMOLOGIJU KBC-a OSIJEK
B-1/16
Red. br. | NAZIV PROIZVODA/MINIMALNE TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Potvrda tehn. karakteristike DA/NE str. u katalogu | Napomena -Kataloški broj
Zemlja porijekla
1 | ULTRAZVUČNI UREĐAJ | kom | 1
1.1. | B scan, minimalne snage 10 megaherca
1.2. | Biometrijska sonda
1.3. | A-scan za mjerenje intraokularne leće, minimalne snage 10megaherca koja mora poržavati sve standardne formule za izračun: BIKKHORST, HOLLADAY, SRK, SRK II, SRK/T, HOFFR Q
1.4. | Integriran pisač
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 48 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________