## Operacijski stol
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
WIRELESS ROUTERI
B- 265/15
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karakteristike | Potvrda tehn. karakteristika DA / NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv nuđenog proizvoda | Proizvođač/ Zemlja porijekla | Napomena
A | WiFi Access Point |  |  | kom | 40
minimalne tehničke karakteristike
1. | Tip proizvoda - WiFi Access Point
2. | Broj radija - 2, Radio 1: 5 GHz a/n, Radio 2: 2.4Ghz b/g/n
3. | Broj antenna – 4
4. | Vršni - 3dBi za 2.4 Ghz i 4dBi za 5 Ghz
5. | Tx/Rx u 802.11n - 2x2 ,300 Mbps/Radio
6. | Ethernet - PoE 10/100/1000 port
7. | Istovremeni SSID – 10
8. | Prioriteti - Minimalno tri prioritetna reda za govor, podatke i ostalo
9. | Maksimalna TX snaga - 17dBm (50mW)
10. | Napajanje - Ispravljač strujnog napajanja na POE za WiFI Access Point. Napajanje WiFI Access Pointa mora biti preko POE.
11. | Integracija - Integracija i upravljanje sa dva postojeća Fortigate 100D usmjerivača u smislu mogućnosti upravljanja i konfiguracije WiFi Access Pointa. Kompatibilnost s postojećim FortiAP 223B.
12. | Autentifikacija - WPA, WPA2, WEP, MAC blacklist i whitelist
13. | Jamstvo i podrška - 1godina hardware- sko jamstvo
SVEUKUPNO A KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karakteristike | Potvrda tehn. karakteristika DA / NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv nuđenog proizvoda | Proizvođač/ Zemlja porijekla | Napomena
B | One time password mobile token application |  |  | kom | 150
minimalne tehničke karakteristike
1. | Tip proizvoda - One time password mobile token application za iOS i Android
2. | Sigurnosni algoritam - OATH TOTP
3. | Izgled - aplikacija integrirana s vpn klijentom
4. | Kompatibilnost - Kompatibilno s postojećim Fortigate 100D usmjerivačima kod Naručitelja
5. | Jamstvo i podrška – 1 godina
SVEUKUPNO B KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
SVEUKUPNO A+B KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
JAMSTVENI ROK: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene grupe artikala
PONUDITELJ _______________________
Naziv
_________________________________
| _____________________ ___________________________ M.P. | [5 empty] | Adresa
| Mjesto Nadnevak | [5 empty] | ____________________________________________
Potpis odgovorne osobe
Ime i prezime odgovorne osobe __________________