## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 | [5 empty] | TABLICA 2015
Podloga za otvoreni postupak javne nabave
USLUGA ZAMJENE RTG CIJEVI NA UREĐAJU UD105L-30EX
B-233/15
Redni | NAZIV PROIZVODA / MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Jed | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Potvrda tehničkih | Naziv / Proizvođač / Zemlja porijekla
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a | karakteristika (DA/NE)
1. | RTG CIJEV DUNLEE DA 1029 (EQV. 0.6/1.2 P324DK-85) | kom | 1 |  |  | UPISATI U KOLONU DA/NE
1.1. | - fokusi 0.6 / 1.2 mm
1.2. | - snaga: 40 / 100kW
1.3. | - brzina rotacije: 3000 o/min
1.4. | - max. napon: 150 kV
1.5. | - toplinski kapacitet 300kHU
2. | MONTAŽA I BAŽDARENJE RTG CIJEVI TE ISHOĐENJE DOZVOLE ZA RAD MINISTARSTVA ZDRAVSTVA RH | kom | 1
UKUPNO
25% PDV
SVEUKUPNO
SVEUKUPNO SLOVIMA
NAPOMENA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci od isporuke robe
Nuđeni proizvod mora biti kompatibilan s postojećim uređajem UD105L-30EX
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. | [5 empty] | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________