## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA PEDIJATRIJU
VV-17/18
CPV 33141000-0
GRUPA 19
Redni broj | NAZIV ROBE | Jedinica mjere | Planirana 2-godišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | PDV (%) | Ukupni iznos u kn s PDV-om | Proizvođač / Zemlja porijekla | NAPOMENA
1 | Jednokratni adhezivni senzori za praćenje somatske i cerebralne oksigenacije za , sa LED diodom koja emitira svjetlo valne duljine bliske infracrvenom spektru (730 i 810 nanometara) i dva fotodetektora (površinski i dubinski), hipoalergeni, ne smiju sadržavati latex. | KOM | 30
2 | Nosna kanila za mjerjenje etCO2. Za dugotrajnu upotrebu sa Nafionom. Mora biti kompatibilna sa Microstream tehnologijom. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka samo za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Hidrofobni filtar mora biti integriran u cijevčicu kanile. Za odrasle i djecu. | KOM | 10
3 | Set za CO2 monitoring za intubirane pacijente za dugotrajnu upotrebu | KOM | 20
4 | Jednokratni SpO2 senzor za nedonoščad adhezivni, sterilno pakiran, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip. | KOM | 10
5 | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje tlaka s ugrađenim mehanizmom za automatsko ispiranje 3ml/h, dužine 182 cm. | KOM | 20
6 | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje dva tlaka s ugrađenim mehanizmom za automatsko ispiranje 3ml/h, dužine 152 cm. | KOM | 20
7 | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje tri tlaka s ugrađenim mehanizmom za automatsko ispiranje 3ml/h, dužine 152 cm. | KOM | 10
8 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliuretan (PUR),mora sadržavati samoaktivirajuću zaštitu koja ne smije sadržavati metal, transparentnu komoru za bržu detekciju krvi, atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 26G dužine 19mm, vanjski promjer 0,64mm, unutranji promjer 0,45mm, protok 19ml/min | KOM | 20
9 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliuretan (PUR),mora sadržavati samoaktivirajuću zaštitu koja ne smije sadržavati metal, transparentnu komoru za bržu detekciju krvi, atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 24G dužine 19mm, vanjski promjer 0,74mm, unutranji promjer 0,55mm, protok 29ml/min | KOM | 20
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
UZ PONUDU DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti na razini tražene grupe artikala.
PONUĐAČ ____________________________
Naziv
_______________________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe ______________