## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA PEDIJATRIJU
VV-17/18
CPV 33141000-0
GRUPA 3
Redni broj | NAZIV ROBE | Jedinica mjere | Planirana 2-godišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | PDV (%) | Ukupni iznos u kn s PDV-om | Proizvođač / Zemlja porijekla | NAPOMENA
1 | Jednokratni SpO2 senzori za djecu s rasponom kilaže od 3-20 kg (24 kom) | kom | 2
2 | Sistem za vlaženje za inkubator Caleo (20 kom) | kom | 400
3 | Senzor protoka za aparat Babylog 8000 (5 kom) | kom | 20
4 | Senzor za mjerenje koncentracije kisika za respirator Babylog 8000 | kom | 20
5 | Y član sa senzorom protoka za aparat Babylog | kom | 20
6 | Filter za zrak za Inkubator Caleo | kom | 40
7 | Nosni konektor za Babyflow , veličina M, | kom | 20
8 | Nosni konektor za Babyflow , veličina S | kom | 20
9 | Nosni konektor za Babyflow , veličina L | kom | 20
10 | Jednokratne vrećice za sakupljanje bronhoaspirata od 0,7 L | kom | 200
11 | Jednokratne tube za sakupljanje bronhoaspirata (25 kom.) dužine 2M | kom | 200
12 | Traka za glavu, veličina M, za Babyflow | kom | 4
13 | Traka za glavu, veličina XL, za Babyflow | kom | 4
14 | Jednokratne cijevi za aparat Babylog 8000 | kom | 20
15 | Jednokratne cijevi sa ekspiracijskim ventilom za aparat Carina | kom | 20
16 | Spirolog senzori za mjerenje protoka zraka (5 kom) za respirator Evita | kom | 2
17 | Senzor za mjerenje koncentracije CO2 za respirator Evita | kom | 2
18 | Pedijatrijska drška za laringoskop, promjera 19 mm | kom | 2
19 | Bakterijski filter za zaštitu pogonskog elementa aspiratora | kom | 20
20 | Neomaska veličina M, za Babyflow | kom | 20
21 | Neomaska veličina S, za Babyflow | kom | 20
22 | Babyflow za višekratnu primjenu | kom | 2
23 | Uvodnica za inkubator Caleo | kom | 20
24 | Otvor za prolaz cijevi za inkubator Caleo | kom | 20
25 | Senzor Nellcor Oxi Max za djecu | kom | 2
26 | Jednokratne cijevi, fiksne duljine 180 cm, promjer 22 mm za Evita V500 respirator) | kom | 20
27 | Jednokratne cijevi, fiksne duljine 180 cm, promjer 15 mm za Evita V500 respirator) | kom | 20
28 | Jednokratne cijevi, fiksne duljine 180 cm, promjer 10 mm za Evita V500 respirator) | kom | 20
29 | Jednostruko grijane cijevi za neonate FP mr 850 za Evita respirator V500 | kom | 4
30 | Jednokratni ekspiracijski ventil Evita V5 za Evita V500 respirator | kom | 4
31 | Jednokratni ekspiracijski ventil Evita XL za Evita V500 respirator | kom | 2
32 | CO2 kiveta jednokratna pedijatrijska za Evita V300 respirator | kom | 4
33 | CO2 kiveta jednokratna za odrasle za Evita V500 respirator | kom | 4
34 | Jednokratni nastavak za cijevi Ergostar CM 50 za respirator Evita V500 | kom | 20
35 | Višekratni respiracijski ventil Evita V5 | kom | 2
36 | HME filter TWINSTAR 55 Vt=300-1500 ml | kom | 20
37 | HME filter ped TWINSTAR 25 Vt=75-500 ml | kom | 20
38 | HME filter ped TWINSTAR 8 Vt=30-200 ml | kom | 20
39 | Cijevi MX 22790 za ultrazvučni inhalator | kom | 20
40 | Cijevi MX 22793 za ultrazvučni inhalator | kom | 20
41 | Kabel za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka za monitor Infinity 3,7 m | kom | 2
42 | Manžeta za neinvazivno mjerenje tlaka za monitor Infinity | kom | 2
43 | Kabel Flow senzor za respirator Drager Babylog 8000 | kom | 2
44 | LNOP kabel PC-8 za Bitmos SPO2 | kom | 2
45 | Test lung Neotest lung N, latex free Drager ili jednako vrijedan proizvod | kom | 2
46 | NIBP, Blood pressure Cuff-neonate, veličine 1,2,3,4 | kom | 2
47 | Thermopad senzori za perkutano kontinuirano mjerenje temperature i thermotrance core | kom | 2
48 | Filter mat Babylog 8000 plus filteri za Drager respirator | kom | 2
49 | Silicone mask size 0,1 Drager | kom | 10
50 | Drager O2 star Nasal cannula curved S za kisik ili jednako vrijedan proizvod | kom | 4
51 | jednokratni filter za aspirator Drager VerioSafe ili jednako vrijedan proizvod | kom | 20
52 | Osnovni kabel za mjerenje temp, SpO2 i Ekg monitor |  | 2
53 | NBP crijevo neonat za monitor |  | 2
54 | Respiracijske cijevi za reanimacijski stolić Drager |  | 20
55 | Sustav za aspiraciju za reanimacijski stolić Drager |  | 2
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
UZ PONUDU DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti na razini tražene grupe artikala.
PONUĐAČ ____________________________
Naziv
______________________________ ________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | _______________________________________
Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe ______________